福建省白马船厂屋顶分布式光伏电站运维服务采购项目

竞争性磋商文件

项目名称：福建省白马船厂屋顶分布式光伏电站运维服务采购项目

项目编号：NDYXCQ[CS]2023011（1）

采购人：福建闽电新能源开发有限公司

宁德市有信产权交易服务有限公司

2023年4月

目录

第一章  采购邀请书 	2

第二章  竞争性磋商须知	7

第三章  采购内容及要求	37

第四章    采购合同（参考文本）	45

第五章  首次响应文件格式	56

- 第一章  采购邀请书

竞争性磋商采购公告

福建闽电新能源开发有限公司根据采购相关法律法规及规范性文件，经相应程序确定采用竞争性磋商方式组织福建省白马船厂屋顶分布式光伏电站运维服务采购项目（以下简称：“本项目”）的采购活动，现欢迎国内合格的供应商前来参加。本项目由采购人委托宁德市有信产权交易服务有限公司开展竞争性磋商活动。

- 项目名称：福建省白马船厂屋顶分布式光伏电站运维服务采购项目。

- 项目编号：NDYXCQ[CS]2023011（1）。

- 采购内容及要求：详见《采购标的一览表》及竞争性磋商文件第三章。

- 采购项目需要落实的政府采购政策：进口产品：无。节能产品：无。环境标志产品：无。信息安全产品：无。信用记录，适用于本项目，按照下列规定执行：（1）供应商可在响应文件递交截止时间前分别通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询并打印相应的信用记录（以下简称：“供应商提供的查询结果”），查询结果为上述网站获取的信用信息查询结果原始页面的打印件（或截图）。（2）查询结果的审查：①由磋商小组通过上述网站查询供应商信用记录（以下简称：“资格审查小组的查询结果”）；②供应商提供的查询结果与磋商小组的查询结果不一致的或者供应商未提供的，以磋商小组的查询结果为准；③因上述网站原因导致磋商小组无法查询供应商信用记录的（资格审查小组应将通过上述网站查询供应商信用记录时的原始页面打印后随采购文件一并存档），以供应商提供的查询结果为准；④查询结果存在供应商应被拒绝参与政府采购活动相关信息的，其资格审查不合格。促进中小企业发展的相关政策：采购包1：专门面向中小企业。其他政策详见磋商文件要求。

5.供应商的资格要求：

5.1法定条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

5.2特定条件：

采购包1

| 资格审查要求概况 | 评审点具体描述 |
| --- | --- |
| 特定资格要求 | 供应商须具有有效的《中华人民共和国承装（修、试）电力设施许可证》（电监会或能源监管办核发），具备承装，承修，承试五级及以上资质；或电力工程施工总承包三级及以上资质。提供有效复印件并加盖公章，原件备查。 |
| 专门面向中小企业采购 | 参照《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46号）文件精神，本项目采购包一专门面向中小企业采购。供应商须提供中小企业声明函（格式详见磋商文件第五章），否则按无效投标（响应）处理。 |

5.3是否接受联合体形式的响应磋商：不接受

※根据上述资格要求，供应商响应文件中应提交的“资格证明文件”相关规定和资料要求，详见竞争性磋商须知前附表和磋商文件第五章。

6.供应商报名期限：详见磋商公告或更正公告（若有），若不一致，以更正公告（若有）为准。未按要求报名将导致响应文件被拒收。

6.1如果采购过程中有发出更正公告，采购人将根据实际情况确定是否延长报名期限，则报名截止时间以更正公告中的约定为准。

7.竞争性磋商文件的获取（报名）：可至指定地点（宁德市东侨经济技术开发区闽东东路15号金禾商务中心12楼有信公司业务部）现场办理书面报名登记；或采用邮件方式办理报名事宜（采用邮件方式办理的供应商报名事宜，务必电话联系）。

7.1采购文件的提供（报名）期限：详见磋商公告或更正公告（若有），若不一致，以更正公告（若有）为准。

7.2获取地点及方式：宁德市东侨经济技术开发区闽东东路15号金禾商务中心12楼有信公司业务部。各潜在供应商到我司报名（获取磋商文件）时须填写《采购文件领取登记表》，所填写的信息须真实、准确、完整，且不具有任何误导性。递交响应文件时供应商的名称要与获取磋商文件时的名称相一致，除能提供相关部门出具的有效单位名称（姓名）变更证明外，否则我司将拒绝接收响应文件。

7.3采购文件售价：0元。

- 首次响应文件递交截止时间及磋商时间：详见竞争性磋商公告或更正公告（若有），若不一致，以更正公告（若有）为准。

- 首次响应文件递交地点及磋商地点：供应商应在首次响应文件递交截止时间之前将密封的响应文件送达指定地点（宁德市东侨经济技术开发区闽东东路15号金禾商务中心12楼有信公司开标室），逾期送达的或不符合规定的响应文件将被拒绝接收。

10. 竞争性磋商公告期限：自发布公告之日起3个工作日。

11. 采购人：福建闽电新能源开发有限公司

地址：宁德市蕉城区蕉城南路68号泰丽园1号楼二层

联系人：张先生

联系方法：0593-2536500

代理机构：宁德市有信产权交易服务有限公司

地址：宁德市东侨经济技术开发区闽东东路15号金禾商务中心12楼

联系人：韦女士

联系方法：0593-2292676

附1：银行账户信息

磋商保证金账户

开户名称：宁德市有信产权交易服务有限公司 开户银行：泉州银行股份有限公司宁德分行 开户账号：0000024507886012

服务费专户

开户名称：宁德市有信产权交易服务有限公司 开户银行：邮储银行宁德市东侨开发区支行 开户账号：935001010003468889

特别提示

1、请供应商务必认真核对账户信息，将磋商保证金款项汇入对应账户，并自行承担因款项汇错而产生的一切后果。 2、请供应商在转账或电汇的凭证上务必按照以下格式注明，以便核对：“（项目编号：***、采购包：***）的磋商保证金”或类似字眼。

附2：采购标的一览表

金额单位：人民币 元

| 采购包 | 品目号 | 采购标的 | 数量 | 品目号预算金额 | 允许进口 | 采购包预算金额 | 磋商保证金 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | 福建省白马船厂屋顶分布式光伏电站运维服务 | 1项 | 230000 | / | 230000 | 2300 |

注：本次磋商为整体采购，不完整响应的将视为无效报价。供应商应以包括该项目所涉及的有关所有费用进行报价，包括但不限于：标的服务、人员工资（含缴纳五险一金费用、奖金、绩效、出差费用、交通费、住宿费、电话费、保险、安全文明费等）、验收、采购代理服务费、售后、保险、利润等完成该服务可能涉及的费用及政策性文件规定的各项应有费用，以及完成该项目可合理推断的责任和义务。凡漏报、少报的费用均视为已包括在供应商报价中，后续采购人及采购相关单位不再支付额外的费用。

- 第二章  竞争性磋商须知

第1节  竞争性磋商须知前附表

竞争性磋商须知前附表是对竞争性磋商须知的补充和细化，二者如有矛盾，以前附表中的要求和规定为准

| 项号 | 条款号 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 3.2.1 | 供应商的资格要求：见磋商文件第一章“采购公告/采购邀请书” 资格证明文件资料要求： 采购包1： 资格审查要求概况; 评审点具体描述. a1磋商响应声明; 详见声明函. a2单位负责人授权书; 1、企业（银行、保险、石油石化、电力、电信等行业除外）、事业单位和社会团体法人的“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。2、银行、保险、石油石化、电力、电信等行业：以法人身份参加投标的，“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致；以非法人身份参加投标的，“单位负责人”指代表单位行使职权的主要负责人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。3、供应商（自然人除外）：若供应商代表为单位负责人授权的委托代理人，应提供本授权书；若供应商代表为单位负责人，应在此项下提交其身份证正反面复印件，可不提供本授权书。4、供应商为自然人的，可不填写本授权书。5、纸质响应文件正本中的本授权书（若有）应为原件。. a3营业执照等证明文件; ①供应商为企业的，提供有效的营业执照复印件；供应商为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；供应商为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；供应商为合伙企业、个体工商户的，提供有效的营业执照复印件；供应商为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；供应商为自然人的，提供有效的自然人身份证件复印件；其他供应商应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。. a4提供财务状况报告（财务报告、或资信证明）; ①供应商提供的财务报告复印件（成立年限按照提交响应文件截止时间推算）应符合下列规定：a.成立年限满1年及以上的供应商，提供经审计的上一年度的年度财务报告。b.成立年限满半年但不足1年的供应商，提供该半年度中任一季度的季度财务报告或该半年度的半年度财务报告。c.无法按照以上a、b项规定提供财务报告复印件的供应商（包括但不限于：成立年限满1年及以上的供应商、成立年限满半年但不足1年的供应商、成立年限不足半年的供应商），应选择提供银行出具的有效资信证明复印件。. a5依法缴纳税收的相关材料; ①供应商提供的税收缴纳凭据复印件应符合下列规定： a.提交响应文件截止时间前（不含提交响应文件截止时间的当月）已依法缴纳税收的供应商，提供提交响应文件截止时间前六个月（不含提交响应文件截止时间的当月）中任一月份的税收缴纳凭据复印件。 b.提交响应文件截止时间的当月成立的供应商,视同满足本项资格条件要求。 c.若为依法免税范围的供应商，提供依法免税证明材料的，视同满足本项资格条件要求。. a6依法缴纳社会保障资金的相关材料; ①供应商提供的社会保障资金缴纳凭据复印件应符合下列规定： a.提交响应文件截止时间前（不含提交响应文件截止时间的当月）已依法缴纳社会保障资金的供应商，提供提交响应文件截止时间前六个月（不含提交响应文件截止时间的当月）中任一月份的社会保障资金缴纳凭据复印件。 b.提交响应文件截止时间的当月成立的供应商，视同满足本项资格条件要求。 c.若为依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金的供应商，提供依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金证明材料的，视同满足本项资格条件要求。. a7参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明; 要求供应商参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录：1、重大违法记录：指供应商因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。根据财库〔2022〕3号文件的规定，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。2、纸质响应文件正本中的本声明应为原件。※报价供应商应按照磋商文件第五章规定提供。. a8具备履行合同所必需设备(场所）和专业技术能力的声明函; ①采购文件未要求供应商提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，供应商应提供本声明函。②采购文件要求供应商提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，供应商可不提供本声明函。. a9中小企业声明函（以资格条件落实中小企业扶持政策时适用 ）; ①供应商应认真对照工信部联企业[2011]300号《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定的划分标准，并按照国统字[2017]213号《关于印发<统计上大中小微型企业划分办法(2017)>的通知》规定准确划分企业类型。②供应商为监狱企业的，可不填写本声明函，根据其提供的由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件进行认定，监狱企业视同小型、微型企业。③供应商为残疾人福利性单位的，可不填写本声明函，根据其提供的《残疾人福利性单位声明函》进行认定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。④以联合体形式落实中小企业预留份额时，还需提供《联合体协议》。⑤以合同分包形式落实中小企业预留份额时，还需提供《分包意向协议》。. a10信用信息查询结果; ①信用记录查询的截止时点：信用记录查询的截止时点为本项目提交响应文件截止当日。②信用记录查询渠道：信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。③信用记录的查询：磋商小组通过上述网站核实查询供应商的信用记录。④经查询，供应商参加本项目采购活动(投标截止时间)前三年内被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他重大违法记录且相关信用惩戒期限未满的，其资格审查不合格。. a11投标（磋商）保证金. a12联合体协议（若有）; ①采购文件接受联合体报价且供应商为联合体的，供应商应提供本协议；否则无须提供。②本协议由委托代理人签字或盖章的，应按照采购文件第五章载明的格式提供“单位负责人授权书”。. - 特定条件： 采购包1 资格审查要求概况; 评审点具体描述. 特定资格要求; 供应商须具有有效的《中华人民共和国承装（修、试）电力设施许可证》（电监会或能源监管办核发），具备承装，承修，承试五级及以上资质；或电力工程施工总承包三级及以上资质。提供有效复印件并加盖公章，原件备查。. 专门面向中小企业采购; 参照《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46号）文件精神，本项目采购包一专门面向中小企业采购。供应商须提供中小企业声明函（格式详见磋商文件第五章），否则按无效投标（响应）处理。. ※备注说明：①供应商应根据自身实际情况提供上述资格要求的证明材料，格式可参考磋商文件第五章提供。②供应商提供的相应证明材料均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由供应商加盖其单位公章。 |
| 2 | 3.2.2 | 是否接受联合体形式的响应磋商：不接受 |
| 3 | 9.1 | 响应文件有效期：首次响应文件提交截止时间起90个日历日。 |
| 4 | 10.1 | 提交磋商保证金： 本项目的磋商保证金详见《采购标的一览表》，保证金须以供应商名义，通过支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函、转账等非现金形式提交。采用转账方式的，磋商保证金应于磋商截止时间前到达磋商文件载明的磋商保证金账户，否则视为磋商保证金未提交；是否到达按照下列方式认定：以是否到达以指定银行账户的到账时间为准。其他约定：无。 |
| 5 | 10.3.1 | 磋商保证金退还的其它要求：/ |
| 6 | 11.1 | 响应文件的份数 （1）纸质响应文件 ①响应文件正本1份、副本3份。 ②可读介质（（光盘或U盘，无病毒，递交后概不退还））1份。 |
| 7 |  | 是否允许成交人进行分包：不允许 |
| 8 |  | 本项目确定采购包1成交人数为1家 |
| 9 | 14.4 | 磋商过程中可能发生实质性变动的内容： 无。 |
| 10 | 22.2 | 信息公告指定媒体（以下简称：“指定媒体”）： 宁德市有信产权交易服务有限公司网站，网址www.ndcqjy.com。 |
| 11 | 23.1 | 本项目监督管理部门：采购单位监督部门。 |
| 12 |  | 最高限价： 本项目采购包一采购人预算价详见《采购标的一览表》，如供应商的报价超过最高限价的报价视为无效报价。供应商可依据市场行情和自身情况，自由竞价。 |
| 13 | 24.1 | 履约保证金： 具体要求详见第三章《采购内容及要求》。 说明：收取履约保证金的，成交人应在签订采购合同时，向采购人提交履约保证金；双方并在采购合同中约定履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形，明确逾期退还履约保证金的违约责任。 |
| 14 |  | （响应）报价无效条款： （1）本章表1报价（响应）无效的规定； （2）本章第1节中的第5.1.3，以及第2节中的第7.1、7.2、9.1、10.2、11、12.2、14.2、14.8条； （3）本章评审的标准和方法和方法及第五章响应文件格式规定的报价无效的规定。 |
| 15 | 25 | 根据采购项目特点或政策需要补充的其他新增内容： 1、采购代理服务费： 收取对象：成交人 - 收费标准：采购代理服务费：本项目代理费服务费由成交人支付。经与采购人协商，本次采购代理服务费为3900元。 - 交纳方式：按规定一次性向招标代理机构缴清代理服务费。代理服务费专户详见第一章。 2、质疑受理的其它要求：在法定质疑期内质疑人须一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，二（多）次质疑不予受理。质疑书应按《宁德市政府采购质疑投诉有关文书范本的通知》的政府采购供应商质疑函范本（下载网址：https://zfcg.czt.fujian.gov.cn/freecms/site/fujian/1073/info/2022/11014316.html）及本章“六、询问、质疑与投诉”相关内容编制提供。 - 参照《宁德市财政局关于进一步优化政府采购营商环境有关事项的通知》宁财购【2021】14号文规定，因疫情影响享受缓缴或免缴社保、税款的企业，无法提供相关社保、税收缴纳证明材料的，提供有关情况说明视同社保、税收缴纳证明材料提交完整。 4、样品的规定及要求：/ |
| 16 |  | 评审的标准和方法：具体内容详见竞争性磋商须知前附表专项附件“评审的标准和方法”。 |
| 17 |  | 是否组织现场考察或召开开标前答疑会：否。 |

专项附件： 评审的标准和方法

一、磋商小组

1.1采购人根据项目的特点依法组建磋商小组。

1.2磋商小组由3人组成。

1.3磋商小组负责具体磋商和评审事务，并按照下列原则依法独立履行有关职责：

1.3.1评审应保护国家利益、社会公共利益和各方当事人合法权益，提高采购效益，保证项目质量。

1.3.2评审应遵循公平、公正、科学、严谨和择优原则。

1.3.3评审的依据是磋商文件和响应文件，磋商文件中没有规定的评审标准不得作为评审依据。

1.3.4磋商小组应按照磋商文件规定推荐成交候选供应商或根据采购人的授权确定成交人。

1.3.5评审应遵守下列评审纪律：

①评审情况不得私自外泄，有关信息由采购人或其委托的代理机构统一对外发布。

②对采购人或供应商提供的要求保密的资料，不得摘记翻印和外传。

③不得收受供应商或有关人员的任何礼物，不得串联鼓动其他人袒护某供应商。若与供应商存在利害关系，则应主动声明并回避。

④全体磋商小组成员应按照磋商文件规定进行评审，一切认定事项应查有实据且不得弄虚作假。

⑤评审中应充分发扬民主，推荐成交人候选人或根据采购人授权确定成交人后要服从评审报告。

※对违反评审纪律的评委，将取消其评委资格，对评审工作造成严重损失者将予以通报批评乃至追究法律责任。

二、磋商程序

2.1磋商程序按照磋商文件第二章第2节“竞争性磋商须知”第14 条“磋商程序以及评审标准和方法”的相关条款规定执行。

2.2磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。属于《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等相关法律法规及财政部门颁布的规范性文件允许的两家供应商进行竞争性磋商采购情形，则提交最后报价的供应商可以为两家。

2.3只有资格审查和实质性响应审查均合格且按规定提交最后报价的合格供应商才能参加综合评分。

三、综合评分的标准和方法

3.1磋商小组将采用综合评分法对提交最后报价的合格供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。如果磋商项目有多个采购包，则按相应采购包分别进行，具体综合评分的标准和方法如下：

3.1.1磋商小组将对相应采购包提交最后报价的合格供应商从技术、商务及报价部分分别进行评议并评分，并汇总出技术、商务及报价部分的综合得分。各采购包综合得分最高的供应商将被推荐为第一成交候选供应商，综合得分第二高的供应商将被推荐为第二成交候选供应商，综合得分第三高的供应商将被推荐为第三成交候选供应商（属于《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等相关法律法规及财政部门颁布的规范性文件允许的两家供应商进行竞争性磋商采购情形，则不推荐第三成交候选供应商）。

3.1.2具体评审标准和方法：

（1）响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标综合评审总得分从高到低顺序推荐成交候选人供应商，其中评审总得分最高的供应商为第一成交候选供应商。

（2）每个供应商的评审总得分FA＝PA＋PB＋PC+PP（若有），其中：

PA：报价部分           满分10分

PB：技术部分           满分66分

PC：商务部分           满分24分

PP： 优惠加分部分       满分：根据规定的加分幅度

（3）各项评审因素的设置如下：

包1

- 技术部分评分PB            满分66分

| 评标项目 | 评标分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| 技术要求响应情况 | 42 | 根据各供应商所投服务对磋商文件《采购内容及要求》第二条款“技术和服务要求”中各项要求的逐项响应承诺等方面情况由评标委员会成员进行评分：其中未标注“★”的参数，完全满足的得42分，参数中每负偏离一项扣3分（合计14项),正偏离不加分。“★”标识的为不允许负偏离（不满足）的实质性要求，若有负偏离，即视为未实质性响应磋商文件要求，按无效投标（报价）处理； |
| 针对本项目 特点的专业化运维管理方案 | 3 | 根据供应商提交的运维管理方案（包括但不限于现场运维管理、巡视、故障排除、资料归档等)，由磋商小组进行评分：内容相对简单，稍有缺漏的得1分；内容完整、清晰详尽，基本符合项目情况的得2分；在此基础上，能针对项目实际情况进行优化并具可实施性的得3分；提供的内容不符合本项目需求的或未提供的不得分；本项满分3分。 |
| 重难点分析 | 3 | 根据供应商提交的本项目重难点分析情况（包括但不限于组件清洗难度、潜在故障、数据采集等）由磋商小组进行评分：内容相对简单，稍有缺漏的得1分；内容完整、清晰详尽，基本符合项目情况的得2分；在此基础上，能针对项目实际情况进行优化并具可实施性的得3分；提供的内容不符合本项目需求的或未提供的不得分；本项满分3分。 |
| 服务范围、内容方案 | 3 | 根据供应商提交的服务范围、内容方案（包括但不限于服务目标、组织机构设置、工作流程等)，由磋商小组进行评分：内容相对简单，稍有缺漏的得1分；内容完整、清晰详尽，基本符合项目情况的得2分；在此基础上，能针对项目实际情况进行优化并具可实施性的得3分；提供的内容不符合本项目需求的或未提供的不得分；本项满分3分。 |
| 人员管理培训方案 | 3 | 根据供应商提交的人员管理培训方案（包括但不限于人员宣传教育、职业技能培训等)，由磋商小组进行评分：内容相对简单，稍有缺漏的得1分；内容完整、清晰详尽，基本符合项目情况的得2分；在此基础上，能针对项目实际情况进行优化并具可实施性的得3分；提供的内容不符合本项目需求的或未提供的不得分；本项满分3分。 |
| 突发事件及应急处理方案 | 3 | 根据供应商提交的突发事件及应急处理方案（包括但不限于故障、停电、极端天气等)，由磋商小组进行评分：内容相对简单，稍有缺漏的得1分；内容完整、清晰详尽，基本符合项目情况的得2分；在此基础上，能针对项目实际情况进行优化并具可实施性的得3分；提供的内容不符合本项目需求的或未提供的不得分；本项满分3分。 |
| 安全保障措施方案 | 3 | 根据供应商为本项目提供的安全保障措施方案（包括但不限于安全目标、安全规范制度、安全技术措施等），由磋商小组进行评分：内容相对简单，稍有缺漏的得1分；内容完整、清晰详尽，基本符合项目情况的得2分；在此基础上，能针对项目实际情况进行优化并具可实施性的得3分；提供的内容不符合本项目需求的或未提供的不得分；本项满分3分。 |
| 质量保证措施方案 | 3 | 根据各供应商为本项目提供的质量保证措施方案（包括但不限于质量保障措施、质量管理体系是否完备周全等方面），由磋商小组进行评分：内容相对简单，稍有缺漏的得1分；内容完整、清晰详尽，基本符合项目情况的得2分；在此基础上，能针对项目实际情况进行优化并具可实施性的得3分；提供的内容不符合本项目需求的或未提供的不得分；本项满分3分。 |
| 保密措施 | 3 | 因本项目厂房保密性原因，供应商应提供保密措施。根据供应商针对本项目提供的保密措施（包含但不限于工作内容、数据档案等），内容相对简单，稍有缺漏的得1分；内容完整、清晰详尽，基本符合项目情况的得2分；在此基础上，能针对项目实际情况进行优化并具可实施性的得3分；提供的内容不符合本项目需求的或未提供的不得分；本项满分3分。 |

- 商务部分评分PC            满分24分

| 评标项目 | 评标分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| 业绩要求 | 3 | 供应商近三年(响应文件递交截止之日前36个月,以合同签订时间为准)，每承接过一项光伏施工总承包或光伏电站运维项目的，每提供一项业绩得1分，满分3分。 须同时提供业绩项目的中标（成交）公告（提供相关网站中标（成交）公告的下载网页并注明网址）、中标（成交）通知书复印件、采购合同文本复印件，以及能够证明该业绩项目已经采购人验收合格的相关证明文件复印件（原件备查）予以佐证，未提供或提供不齐全的不得分。 |
| 综合实力 | 1 | 供应商具备民用无人驾驶航空器经营许可证（航空摄影、空中拍照）的得1分，满分1分。须提供相关证书复印件并加盖公章予以佐证，未提供的不得分。 |
| 技术保障 | 2 | 供应商拟提供的该服务项目负责人具有：（1）机电工程专业一级注册建造师证书；（2）电力相关专业高级工程师证书；每提供1份证书，得1分，满分2分。须提供相关证书复印件，及磋商截止时间前近三个月内（不含磋商截止时间当月）任意一个月供应商为其缴纳社保的证明材料（因法律或规范性文件规定免缴、缓缴社保的提供相关证明材料）复印件并加盖公章予以佐证，未提供或材料提供不全的不得分。（备注：该项人员与“技术保障”评分项下的其他人员为同一人的，不重复计分） |
|  | 3 | 供应商拟派出的现场运维人员中，具有电工证的，每提供一名，得1分，满分3分。须提供相关证书复印件、及磋商截止时间前近三个月内（不含磋商截止时间当月）任意一个月在供应商为其缴纳社保的证明材料（因法律或规范性文件规定免缴、缓缴社保的提供相关证明材料）复印件并加盖公章予以佐证，未提供或材料提供不全的不得分。（备注：该项人员与“技术保障”评分项下的其他人员为同一人的，不重复计分） |
|  | 3 | 供应商拟派出的现场运维人员中，具有电力相关专业助理工程师及以上职称证书的，每提供一名，得1分，满分3分。须提供相关证书复印件、及磋商截止时间前近三个月内（不含磋商截止时间当月）任意一个月在供应商为其缴纳社保的证明材料（因法律或规范性文件规定免缴、缓缴社保的提供相关证明材料）复印件并加盖公章予以佐证，未提供或材料提供不全的不得分。（备注：该项人员与“技术保障”评分项下的其他人员为同一人的，不重复计分） |
|  | 2 | 供应商拟派出的现场运维人员具备高处（高空）作业证，且具备UTC无人驾驶航空器系统操作手合格证或AOPA民用无人机驾驶员合格证的得2分，须提供相关证书复印件，及磋商截止时间前近三个月内（不含磋商截止时间当月）任意一个月在供应商为其缴纳社保的证明材料（因法律或规范性文件规定免缴、缓缴社保的提供相关证明材料）复印件并加盖公章予以佐证，未提供或材料提供不全的不得分。（备注：该项人员与“技术保障”评分项下的其他人员为同一人的，不重复计分） |
| 设备保障 | 2 | 供应商承诺为本项目提供红外热成像无人机的，每承诺提供1台，得1分，满分2分。 |
| 服务响应 | 3 | 为保证服务便捷性，为能够及时应对采购人的需求，供应商从接到采购人通知到该标的服务点响应时间在30分钟以内（含30分钟）的得3分，响应时间在30分钟以上60分钟以内（含60分钟）的得2分，响应时间在60分钟以上90分钟以内（含90分钟）的得1分，其他的不得分。须提供服务响应承诺函（格式自拟），未提供的不得分。 |
| 售后服务方案 | 3 | 根据供应商针对本项目提供的售后服务方案（包括但不限于物资保障、工期保障等），由磋商小组进行综合评分：内容相对简单，稍有缺漏的得1分；内容完整、清晰详尽，基本符合项目情况的得2分；在此基础上，能针对项目实际情况进行优化并具可实施性的得3分；提供的内容不符合本项目需求的或未提供的不得分；本项满分3分。 |
| 交接过度保障方案 | 2 | 根据各供应商所提供的服务期结束后交接过渡服务保障方案（包括但不限于人员交接、人员培训、常规资料和涉密文件移交等），由磋商小组进行综合评分：内容相对简单，稍有缺漏的得0.5分；内容完整、清晰详尽，基本符合项目情况的得1分；在此基础上，能针对项目实际情况进行优化并具可实施性的得2分；提供的内容不符合本项目需求的或未提供的不得分；本项满分2分。 |

（三）报价部分评分PA            满分10分

a.价格分采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：磋商报价得分=（磋商基准价／最后磋商报价）×价格权值×100。因落实政府采购优惠政策需进行价格扣除的，以扣除后的价格计算磋商基准价和最后磋商报价。

（四）根据采购相关政策可享有的加分优惠评分PP：/

（五）价格扣除部分

| 评标项目 | 评标方法描述 |
| --- | --- |
| 小型、微型企业，监狱企业，残疾人 | 经采购人确认本项目采购包1为专门面向中小企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）采购服务类项目，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为“租赁和商务服务业”。不满足中小企业要求的供应商其投标（响应）将按无效投标（响应）处理。 |

（4）成交候选供应商排列规则顺序和并列相同时的处理约定如下：

a.成交候选供应商按照综合评审总得分（FA）由高到低顺序排列推荐。

b.综合评审总得分（FA）相同的，按照经评审最后磋商报价（即经采购优惠政策进行价格扣除后的最后报价）由低到高顺序推荐。

c.综合评审总得分（FA）且经评审最后磋商报价（即经采购优惠政策进行价格扣除后的最后报价）仍然相同的，则按“技术部分”的得分从高到低排序推荐成交候选人。

d.经前述顺序处理仍然并列相同的，或技术指标优劣无法判断的，则评磋商小组在有关监督人员的监督下通过随机抽签的形式，确定他们之间的排名顺序。

四、评审报告

4.1磋商小组完成评审后，应当编写评审报告并提交给采购人。

4.2评审报告应当包括以下主要内容：

（一）邀请供应商参加采购活动的具体方式和相关情况；

（二）响应文件开启日期和地点；

（三）获取磋商文件的供应商名单和磋商小组成员名单；

（四）评审情况记录和说明，包括对供应商的资格审查情况、供应商响应文件评审情况、磋商情况、报价情况等；

（五）提出的成交候选供应商的排序名单及理由。

4.3评审报告应当由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

五、其他规定

5.1其他规定

5.1.1评审应全程保密且不得透露给任一供应商或与评审工作无关的人员。

5.1.2评审将进行全程实时录音录像，录音录像资料随采购文件一并存档。

5.1.3若供应商有任何试图干扰具体评审事务，影响磋商小组独立履行职责的行为，其响应无效且不予退还磋商保证金或通过保函进行索赔。

5.1.4根据采购项目的特点和需要，需要加以详细说明的其他磋商程序规定、要求等内容：

无。

第2节 竞争性磋商须知

一、总则

1.适用范围：

1.1适用于磋商文件载明项目的采购活动（以下简称：“本次采购活动”）。

2.定义及要求：

2.1“采购标的”指磋商文件载明的需要采购的货物、服务、工程。

2.2“采购人”指本次采购项目的买方、或业主方、或甲方，具体见磋商文件第一章；“采购代理机构”系指接受采购人委托，组织开展竞争性磋商采购活动的代理机构，具体见磋商文件第一章。

2.3“潜在供应商”按照磋商文件第一章规定进行报名（获取文件），且有意向参加本项目响应磋商的供应商。

2.4“供应商”指按照磋商文件第一章规定进行报名（获取文件），且已经提交响应文件的法人或其他组织或自然人。只有适合自然人参与和承接的采购项目，供应商才可以是自然人。

2.5“单位负责人”指单位法定代表人（供应商为法人的）或法律、法规规定代表单位行使职权的主要负责人（供应商为其他组织的）。

2.6“供应商代表”指供应商（为法人或其他组织的）的单位负责人或由其授权的委托代理人，即单位负责人授权书中载明的接受授权方。供应商为自然人的，由本人签字并附身份证明。

2.7磋商文件中提及的相关法规政策、规范性文件、标准及相关要求等，若存在已被依法替换、废止等情况或与最新更新的权威规定、标准有冲突的，应以最新的相关规定标准为准。

3.合格的供应商：

3.1一般规定

3.1.1供应商应当遵守中国的有关法律、法规和规章的规定，参加采购活动时已经自觉检查并按照政府采购相关法律规定，主动回避相应利害关系。

3.1.2为采购项目提供整体设计、规范编制或项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目除整体设计、规范编制和项目管理、监理、检测等服务之外的其他采购活动。

3.1.3列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参加采购活动。

供应商有责任检查自身情况，在响应文件中对是否违反以上一般规定做出如实声明或响应，否则其响应文件将被否决。

3.2特别规定

3.2.1供应商的资格要求：详见竞争性磋商须知前附表第1项。

3.2.2是否接受联合体形式的响应磋商：详见竞争性磋商须知前附表第2项。若接受联合体形式且供应商为联合体，则联合体各方除了应遵守本章第3.1条规定外，还应遵守下列规定：

（1）联合体各方应提交联合体协议，联合体协议应符合磋商文件规定。

（2）联合体各方不得再单独参加或与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的响应磋商。

（3）联合体各方应共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

（4）项目如涉及资质要求，该部分工作内容应由联合体中符合该资质要求的供应商承担，联合体协议及签订的采购合同应符合这一要求；联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

（5）联合体一方放弃成交的，视为联合体整体放弃成交，联合体各方承担连带责任。

（6）如本项目不接受联合体报价而供应商为联合体的，或者本项目接受联合体报价但供应商组成的联合体不符合本章第3.2条规定的，其报价无效。

3.2.3若接受联合体形式，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商可以组成一个联合体，以一个供应商的身份参加采购活动。若不接受联合体形式，则单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

4.参与竞争性磋商费用：

4.1除法律法规或采购文件另有规定之外，供应商应自行承担其准备与参加竞争性磋商所涉及的一切费用。

二、竞争性磋商文件

5.竞争性磋商文件的组成：

5.1竞争性磋商文件由下述部分组成：

第一章 采购公告（或采购邀请书）

第二章 竞争性磋商须知

第三章 采购内容及要求

第四章 合同主要条款及格式

第五章 首次响应文件格式

5.2除上述内容以外，采购人、采购代理机构或者磋商小组在采购过程期间对磋商文件所作的澄清、修改或补充，均构成磋商文件的组成部分，对采购人和供应商具有约束力。

6.竞争性磋商文件的澄清、补充、修改及现场考察等：

6.1提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清、补充或者修改，澄清、补充或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清、补充或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者磋商小组将在提交首次响应文件截止时间5个日历日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的潜在供应商，不足5个日历日的，采购人、采购代理机构或磋商小组将顺延提交首次响应文件的截止时间。

6.2提交首次响应文件截止时间前，若采购人发布更正公告，则更正公告及其所发布的内容或信息（包括但不限于竞争性磋商文件的澄清、补充或修改等）作为磋商文件组成部分，对采购人和供应商具有约束力。更正公告作为采购人、采购代理机构或磋商小组通知所有潜在供应商的书面形式，潜在供应商务必随时关注磋商文件中载明的指定媒体，以免遗漏。

6.3采购人、采购代理机构可以视采购项目的具体情况，组织供应商进行现场考察或召开磋商前答疑会，是否组织现场考察或召开磋商前答疑会详见竞争性磋商须知前附表。

三、响应文件编制

7.应标要求

7.1供应商可按照采购包号，对竞争性磋商文件中载明的全部或部分采购包进行响应。对于能够详细列明采购标的技术、服务要求的采购项目，供应商响应时，对同一个采购包内所有的采购内容和要求必须进行完整响应，否则其相应采购包的响应文件将被否决。

7.2供应商代表在同一个合同项下只能接受一个供应商的委托参加响应磋商，否则其响应文件将被否决。

7.3供应商应仔细阅读磋商文件的所有内容和要求，按磋商文件的规定提供响应文件，并对其所提供的全部资料、承诺和声明的真实性、合法性和准确性负责。

7.4除非竞争性磋商须知前附表另有规定外，供应商提供的响应文件应使用中文文本，若有不同文字文本，以中文文本为准。

7.5响应文件提供的全部资料中，若原件属于非中文描述，应提供具有翻译资质的机构翻译的中文译本。前述翻译机构应为中国翻译协会成员单位，翻译的中文译本应由翻译人员签名并加盖翻译机构公章，同时提供翻译人员翻译资格证书。中文译本、翻译机构的成员单位证书及翻译人员的资格证书可为复印件。

7.6除非竞争性磋商须知前附表另有规定外，供应商承诺的报价应以人民币进行报价，合同实施结算时亦以人民币支付；所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

8.首次响应文件的组成：

8.1首次响应文件包括但不限于下列部分：

（1）响应函

（2）报价一览表（含详细报价书）

（3）资格证明文件

（4）磋商保证金凭证

（5）技术和商务偏离表

（6）相关技术、商务、服务响应承诺及资料

（7）供应商提交的其他资料

（8）要求作为响应文件组成部分的其他内容（若有）

9.响应文件有效期：

9.1响应文件有效期见竞争性磋商须知前附表，响应文件承诺的有效期不得少于磋商文件载明的有效期，否则其响应文件将被否决。

9.2特殊情况下采购人可于响应文件有效期满之前要求供应商同意延长有效期，要求与答复均应为书面形式。供应商可以拒绝延长有效期，且其磋商保证金可以退还，但其供应商资格将被取消。同意延长有效期的供应商，不需要也不允许修改其响应文件及磋商承诺，但将要求其相应延长磋商保证金有效期，有关退还和不予退还磋商保证金的规定在有效期延长期内继续有效。

10.磋商保证金：

10.1供应商应在参加竞争性磋商之前按竞争性磋商须知前附表规定的金额、形式等要求提交磋商保证金。磋商文件若接受联合体形式且供应商为联合体的，则可以由联合体中的牵头方提交磋商保证金，其提交的磋商保证金对联合体各方均具有约束力。

10.1.1供应商以汇款形式缴纳磋商保证金的，应从其银行账户（基本存款账户）按照下列方式：公对公转账方式向磋商文件载明的磋商保证金账户提交磋商保证金。磋商保证金应于首次响应文件递交截止时间前到达磋商文件载明的磋商保证金账户，否则视为磋商保证金未提交。

10.2磋商保证金为响应文件的重要组成部分之一。磋商保证金用于保护本次磋商活动免受供应商的违约或失信行为而引起的风险。未按规定提交磋商保证金的，其响应文件将被否决。

10.3磋商保证金退还：

10.3.1采购人或者采购代理机构将在采购活动结束后及时退还供应商的保证金，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外（比如：采购人委托代理机构组织磋商采购，成交的供应商未向采购代理机构出具已签订合同证明材料，造成磋商保证金退还时间延误的结果，由成交的供应商自行承担和谅解等）。未成交人的保证金将在成交通知书发出后5个工作日内退还，成交人的保证金将在采购合同签订后5个工作日内退还。成交人需将与采购人签订的合同原件递送或邮寄至我司，以便我司退保工作的顺利进行（未按以上要求申请办理，或合同邮寄过程丢失，责任供应商自负）。关于磋商保证金退还的其它要求见竞争性磋商须知前附表。

10.3.2质疑或投诉涉及的供应商，若其磋商保证金尚未退还，则待质疑或投诉处理完毕后，且没有发生法律法规或者磋商文件规定的不予退还磋商保证金情形，则由采购人或采购代理机构给予及时退还。

10.4如果供应商发生以下任何一种情况时，其磋商保证金将被不予退还或通过保函进行索赔：

(1)供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

(2)供应商在响应文件中提供虚假材料的；

(3)除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交人不与采购人签订合同的；

(4)供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

(5)供应商在提交最后报价后要求退出磋商的；

(6)供应商假借以他人名义参加磋商或者以其他方式弄虚作假，骗取成交；

(7)国家法律法规以及磋商文件中规定的其他磋商保证金不予退还的情形。

上述不予退还磋商保证金的情况不能抵偿给采购人或采购代理机构造成损失的，供应商还要承担赔偿责任。

11.响应文件基本编制要求：

11.1供应商须编制由本须知规定组成的响应文件正副本份数详见竞争性磋商须知前附表。响应文件正本和全部副本均应使用不能擦去的墨料或墨水打印、书写或复印，副本可以用正本的完整复印件。响应文件封面上应标明“正本”、“副本”字样。正本与副本内容如有不一致，则以正本为准。

11.2响应文件应由供应商代表签字并加盖公章。供应商代表如果不是竞争性磋商须知中定义的“单位负责人”，则其响应文件中还必须提供“单位负责人授权书”，未提供则视为资格审查不通过。

11.3响应文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖供应商单位公章或由供应商代表签字确认。

11.4供应商应提交证明其拟提供货物、服务或工程符合磋商文件要求的技术和商务响应文件，该文件可以是文字资料、图纸和数据，并对拟提供的货物、服务或工程的主要内容进行详细描述。

- 纸质响应文件的密封、标识、签署和提交：

12.1供应商应当将响应文件密封包装提交，并在外封套上标识项目名称、项目编号、供应商单位名称以及“于         之前（指首次响应文件递交截止日期及时间）不准启封响应文件”的字样；采用邮寄方式提交响应文件的，其外包装上也必须按前文要求做好标识内容和字样，且供应商还应当主动向采购人或采购代理机构确认邮件收递情况。由于供应商未按照要求对其提交的响应文件进行密封、标识、邮寄确认等，由此可能产生的后果（包括拒收、误放、遗漏或提前拆封等情形），将由供应商自行承担相应结果，采购人或采购代理机构不承担责任。

12.2供应商应当在磋商文件规定的提交响应文件截止时间前，将首次响应文件密封送达磋商文件规定的指定地点。在截止时间后送达的首次响应文件为无效文件，采购人、采购代理机构或者磋商小组将不予接收。

12.3供应商在首次响应文件递交截止时间前，可以对其所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人、采购代理机构或磋商小组。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。供应商在提交响应文件截止时间前提交的补充、修改或者撤回申请要求，应当以原件书面形式并由供应商代表签署（供应商代表如果不是竞争性磋商须知中定义的“单位负责人”，则还必须提供“单位负责人授权书”），或者加盖供应商单位公章方可生效，否则采购人、采购代理机构或磋商小组将视为无效补充、修改或者撤回。采购人、采购代理机构或磋商小组不接受供应商口头、电话、传真或电子邮件形式提交的补充、修改或者撤回。

12.4供应商在磋商过程中根据磋商小组要求，提交的有关澄清、说明、补充、更正响应文件以及最后报价响应文件等资料，均应由供应商代表签署（供应商代表如果不是竞争性磋商须知中定义的“单位负责人”，则还必须提供“单位负责人授权书”），或者加盖供应商单位公章。

12.5除《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等相关法律法规及财政部门颁布的规范性文件允许的两家供应商进行竞争性磋商采购情形外，首次响应文件递交截止时间后，提交响应文件的供应商不足三家的，本次竞争性磋商活动终止，除采购任务取消情形外，采购人将依法重新组织采购或者采取其他方式采购。

四、竞争性磋商

13.评审和磋商基本准则

13.1对所有供应商的评审和磋商，都采用相同的程序和标准。

13.2磋商及评审过程将严格按照磋商文件的要求和条件进行，磋商小组将根据供应商的响应文件，按磋商文件规定的磋商程序及评审的标准和方法进行评审、磋商，并推荐成交候选人。

14.磋商程序以及评审标准和方法

14.1采购人将根据项目的特点依法组建磋商小组。磋商小组将根据磋商文件规定的程序、评审标准和方法等内容对供应商进行评审、磋商。

14.2 在进入磋商阶段之前，磋商小组将对供应商提交的首次响应文件中资格证明文件以及其他响应文件是否对磋商文件的要求作出实质性响应进行审查。如果供应商资格审查和实质性响应审查不合格，则其响应文件将被磋商小组否决，按无效响应（投标）处理，不进入磋商阶段，磋商小组将告知有关供应商。

14.2.1供应商有下列情况之一者，其提交的响应文件将被视为未实质性响应磋商文件要求，磋商小组将否决其响应文件，按无效响应（投标）处理：

(1)未按照磋商文件规定提交供应商的资格证明文件，或不满足资格要求。

(2)响应文件未按磋商文件规定由供应商代表签字，或未按磋商文件规定加盖供应商单位公章的；或供应商代表未获得有效授权的；

(3)供应商未按磋商文件规定提交磋商保证金的；

(4)响应文件有效期不满足磋商文件要求的；

(5)响应内容与磋商采购内容及要求有重大偏离或保留的，限制了采购人的权利或者减少成交人合同项下的义务（由于磋商项目本身特点，不能详细列明采购标的的技术、服务要求的除外）；

(6)响应文件中附有采购人无法接受的条件的；

(7)不符合磋商文件中规定的其它实质性条款（比如：报价超过了磋商文件规定的最高限价）。

14.2.2其他情形

包：1

一般情形

明细

交付地点、交付时间、交付条件、验收方式、支付方式、售后保修等商务条件不满足磋商文件要求的；或不接受竞争性磋商文件规定的合同款支付方式。

供应商的技术部分实际得分少于磋商文件设定的技术部分总分50%的。

虚假承诺、声明、响应或提交其他虚假材料等。

违反磋商文件中载明其他无效投标（报价）或响应文件将被否决的情形条款规定。

《采购内容及要求》中以“★”标示的实质性内容存在负偏离（不满足）的。

不符合竞争性磋商文件中规定的其它实质性要求的条款。

磋商小组决定供应商的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求其他的外部证据。

14.3磋商小组在对供应商进行响应文件资格审查、实质响应性审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。

14.4只有资格审查和实质性响应审查合格的供应商才能进入磋商阶段。磋商小组所有成员将集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的合格供应商平等的磋商机会。磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。磋商过程中对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。根据采购项目的特点和需要，在磋商过程中可能发生实质性变动的内容详见竞争性磋商须知前附表。

14.5合格供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求提交补充响应文件（首次响应文件中已经提交过的如资格证明文件等资料，不用重新提供），并由供应商代表签字或加盖供应商单位公章。供应商代表如果不是竞争性磋商须知中定义的“单位负责人”，则还必须提供“单位负责人授权书”。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

14.6磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的合格供应商在规定时间内提交最后报价。属于《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等相关法律法规及财政部门颁布的规范性文件允许的两家供应商进行竞争性磋商采购情形，则提交最后报价的供应商可以为2家。

14.7磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家及以上供应商的设计方案或者解决方案，具体推荐数量和投票细则等内容按照“竞争性磋商须知前附表”中专项附件：“评审的标准和方法”的相关条款规定执行，并要求其在规定时间内提交最后报价。属于《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等相关法律法规及财政部门颁布的规范性文件允许的两家供应商进行竞争性磋商采购情形，则提交最后报价的供应商可以为2家。

14.8最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。如果供应商的最后报价明显低于其他最后报价，使得其最后报价有可能影响商品或服务质量或者不能诚信履约的，供应商应当按照磋商小组要求，在规定时间内作出书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能合理说明其报价合理性的，磋商小组可以做无效响应文件和无效报价处理。

14.9磋商小组将采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分，具体评审的标准和方法详见竞争性磋商须知前附表。磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名及以上成交候选供应商，并编写评审报告。属于《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等相关法律法规及财政部门颁布的规范性文件允许的两家供应商进行竞争性磋商采购情形，则可以按照评审得分由高到低顺序推荐2名成交候选供应商。如果成交候选供应商出现并列相同的评审得分，则相应处理方式按照“竞争性磋商须知前附表”中专项附件：“评审的标准和方法”的相关条款规定执行。

14.10供应商提交的响应文件和资料将给予保密，但不退回（有关证件或证照的原件除外）。

五、合同授予

15.授予合同的准则：

15.1除不可抗力等因素外，合同将授予响应文件符合竞争性磋商文件要求，能够圆满地履行合同，且被磋商小组推荐为第一成交候选人的供应商。

15.2 采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

15.3为维护国家利益和社会公共利益，最低报价不是被授予合同的绝对保证。

16.确定成交供应商：

16.1采购人委托代理机构组织竞争性磋商采购活动的，采购代理机构在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。

16.2采购人在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，按照综合评分得分排序由高到低的原则确定成交人，也可以书面授权磋商小组直接确定成交人。采购人逾期未确定成交人且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交人。

17.成交通知:

17.1采购人或者采购代理机构在成交人确定后2个工作日内，在指定的媒体上公告成交结果，同时向成交人发出成交通知书。采用书面推荐供应商参加采购活动的，还将公告采购人和评审专家的推荐意见。

17.2成交通知书对采购人和成交人具有同等法律效力。除不可抗力因素或政策原因外，成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交人拒绝签订采购合同的，均应当承担相应的法律责任。未成交人对成交结果公告如果有异议的，应当自成交结果公告刊登之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑，有关质疑、投诉的相关规定和要求，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、有关法律法规的相关规定执行。

17.3成交(废标)公告发出后3日内，请各未成交的供应商自行前往采购代理公司领取《落标(废标)通知书》，逾期未领取者将被视为已领取《落标(废标)通知书》，采购代理公司将不再补发《落标(废标)通知书》。

18.签订合同：

18.1采购人与成交人应当在成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订采购合同。根据项目的特点和需要，采购人如果对签订合同的时间期限、地点有特别要求的，可以在成交通知书中进一步明确，成交人应当按照成交通知书的规定和要求，及时与采购人签订合同。

18.2竞争性磋商文件、成交人的响应文件及其有关澄清承诺文件等，均为签订采购合同的依据和组成部分。

18.3采购人不得向成交人提出超出竞争性磋商文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交人订立背离竞争性磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

六、询问、质疑与投诉

19.询问

19.1潜在供应商或供应商对本次采购活动的有关事项若有疑问，可向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构将按照政府采购法、实施条例及相关法律规章的有关规定进行答复。

20.质疑

20.1针对同一采购程序环节的质疑应在政府采购法及实施条例规定的时限内一次性提出，对一个项目的不同采购包提出质疑的，应当将各采购包质疑事项集中在一份质疑函中提出。质疑应在政府采购法、实施条例及相关法律规章规定的时效内提出，并符合下列条件：

20.1.1对磋商文件提出质疑的，质疑人应为潜在供应商，且两者的身份、名称等均应保持一致。对采购过程、结果提出质疑的，质疑人应为供应商，且两者的身份、名称等均应保持一致。提出质疑的供应商应当是直接参与所质疑项目采购活动的供应商。

20.1.2质疑人应提交质疑函原件。

20.1.3质疑函应包括下列主要内容：

①质疑人的基本信息，至少包括：全称、地址、邮政编码、联系人及联系电话等；适合自然人参加磋商的采购项目且质疑人为自然人的，质疑人提供本人的身份证复印件。质疑人为法人或其他组织的，提供统一社会信用代码营业执照或者组织机构登记证件复印件、单位负责人的身份证复印件；质疑人代表为委托代理人的，还应同时提供单位负责人授权书和委托代理人的身份证复印件。

②所质疑项目的基本信息，至少包括：项目编号、项目名称等；

③所质疑的具体事项（以下简称：“质疑事项”）；

④质疑人自身权益受到损害的事实依据和证明材料，至少包括：

a1所质疑的具体事项事实存在的证明材料；

a2所质疑的具体事项事实导致质疑人自身权益受到损害的证明材料，如：采购文件、采购过程或成交结果违法违规，损害自已合法权益等证明材料；

备注：若质疑的具体事项按照有关法律、法规和规章规定处于应当保密阶段，则应提供信息或证明材料为合法或公开渠道获得的有效证据（若证据无法有效表明信息或证明材料为合法或公开渠道获得，则前述信息或证明材料视为无效）。

⑤针对质疑事项提出的明确请求和法律依据，

前述明确请求指质疑人提出质疑的目的、希望采购人或采购代理机构对其质疑作出的处理结果，如：暂停采购活动、修改磋商文件、停止或纠正违法违规行为、成交结果无效、废标、重新采购等，质疑人提出质疑请求还应当对相应的法律依据进行说明。

⑥提出质疑的日期以及质疑人代表联系方式，至少包括：姓名、手机、电子信箱、邮寄地址等。

20.2对不符合前文第20.1条规定的质疑，采购人或采购代理机构将按照下列规定进行处理：

20.2.1超过质疑时效提交的或者质疑人不是直接参与所质疑项目采购活动的供应商，书面告知质疑人其质疑不成立的原因和理由。

20.2.2质疑函内容不符合规定的，告知质疑人修改、补充后在政府采购法及实施条例规定的时效内重新提交质疑函原件。质疑人拒不修改或补充的，则采购人或采购代理机构应当在质疑答复期内书面告知对方质疑不成立的原因和理由。

20.2.3质疑人修改、补充质疑函超过质疑时效提交的按20.2.1款处理。供应商提交质疑函时，要认真阅读本章第20条关于质疑的相关规定，以免内容或资料不齐，需要修改补充而延误时间。

20.3对符合前文第20.1条规定的质疑，采购人或采购代理机构将按照政府采购法、实施条例及相关法律规章的有关规定进行答复。

21.投诉

21.1若对质疑答复不满意或质疑答复未在答复期限内作出，质疑人可在答复期限届满之日起15个工作日内向磋商文件中载明的监督管理部门投诉。

21.2投诉应有明确的请求和必要的证明材料，投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

七、有关信息公告和监督部门

22.采购信息公告媒体

22.1本项目的有关信息，包括但不限于采购公告、更正公告（若有）、磋商文件、磋商文件的澄清或修改（若有）、成交公告、终止公告（若有）、废标公告（若有）等都将在磋商文件载明的指定媒体发布。潜在供应商或供应商务必随时关注，以免遗漏，否则产生不利后果由其自行承担。

22.2信息公告指定媒体：详见竞争性磋商须知前附表。

23.监督管理部门

23.1磋商采购活动的监督管理部门详见竞争性磋商须知前附表。

- 八、采购政策

24、参照的采购政策由财政部根据国家的经济和社会发展政策并会同国家有关部委制定，包括但不限于下列管理办法或措施：

24.1进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，其中：

（1）我国现行关境指适用海关法的中华人民共和国行政管辖区域，不包括香港、澳门和台湾金马等单独关境地区；保税区、出口加工区、保税港区、珠澳跨境工业区珠海园区、中哈霍尔果斯国际边境合作中心中方配套区、综合保税区等区域，为海关特殊监管区域，仍属于中华人民共和国关境内区域，由海关按照海关法实施监管。

（2）凡在海关特殊监管区域内企业生产或加工（包括从境外进口料件）销往境内其他地区的产品，不作为采购项下进口产品。

（3）对从境外进入海关特殊监管区域，再经办理报关手续后从海关特殊监管区进入境内其他地区的产品，认定为进口产品。

（4）磋商文件列明不允许或未列明允许进口产品参加报价的，均视为拒绝进口产品参加报价。

24.2采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施优先采购或强制采购。

24.3列入国家质检总局、国家认监委《第一批信息安全产品强制性认证目录》（以下简称“信息安全产品目录”）内的信息安全产品，应获得强制性产品认证证书（即中国信息安全认证中心颁发的《中国国家信息安全产品认证证书》）和加施中国强制性认证标志。未列入信息安全产品目录的产品，不属于强制采购的信息安全产品范围。

24.4符合财政部、工信部文件（财库〔2020〕46号）规定的小型、微型企业可享受扶持政策（如：预留采购份额、价格评审优惠、优先采购）。符合财政部、司法部文件（财库[2014]68号）规定的监狱企业（以下简称：“监狱企业”）亦可享受前述扶持政策。符合财政部、民政部、中国残联文件（财库[2017]141号）规定的残疾人福利性单位（以下简称：“残疾人福利性单位”）亦可享受前述扶持政策。其中：

（1）中小企业指符合下列条件的中型、小型、微型企业：

①符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外；；

②符合中小企业划分标准的个体工商户，在采购活动中视同中小企业。

（2）在采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

①在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

②在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

③在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》 订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

（3）供应商应当按照磋商文件明确的采购标的对应行业的划分标准出具中小企业声明函。

在项目属性为货物类采购项目中，货物应当由中小企业制造，不对其中涉及的服务的承接商作出要求；在项目属性为服务类采购项目中，服务的承接商应当为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商作出要求；在项目属性为工程类采购项目中，工程应当由中小企业承建，不对其中涉及的货物的制造商和服务的承接商作出要求。

（4）监狱企业指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业，其中：

①监狱企业参加采购活动时，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

②监狱企业视同小型、微型企业。

（5）残疾人福利性单位指同时符合下列条件的单位：

①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

※符合上述条件的残疾人福利性单位参加采购活动时，应提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

24.5信用记录指由财政部确定的有关网站提供的相关主体信用信息。信用记录的查询及使用应符合财政部文件（财库[2016]125号）规定。

九、根据采购项目特点或政策需要补充的其他内容

25.履约保证金

25.1采购人可以根据项目特点和需要，确定是否要求成交人在合同签订前，按照磋商文件规定的时间、形式、金额提交履约保证金，履约保证金的数额不超过中标合同金额的10%，具体详见磋商须知前附表规定。

25.2磋商文件要求在合同签订前提交履约保证金，如果成交人无故拖延或者拒不提交履约保证金的，则视为成交人拒绝与采购人签订合同，该成交人将承担违法行为的法律责任。

26.其他新增内容：

26.1关于相同品牌产品（参照公开招标项目；采购服务类项目不适用本条款规定）

采用综合评分法的，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标（磋商）的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商作为成交候选人推荐；评审得分相同的，由磋商小组按照下列方式确定一个供应商作为成交候选人推荐：

a.磋商文件规定的方式：综合评审总得分（FA）相同的，按照经评审最后磋商报价（即经采购优惠政策进行价格扣除后的最后报价）由低到高顺序推荐。综合评审总得分（FA）且经评审最后磋商报价（即经采购优惠政策进行价格扣除后的最后报价）仍然相同的，则按“技术部分”的得分从高到低排序推荐成交候选人。经前述顺序处理仍然并列相同的，或技术指标优劣无法判断的，则评磋商小组在有关监督人员的监督下通过随机抽签的形式，确定他们之间的排名顺序。

b.磋商文件未规定的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为成交候选人。

C.非单一产品采购项目，采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在《采购内容及要求》中载明。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

26.2根据采购项目特点或政策需要补充的其他新增内容详见竞争性磋商须知前附表。

27.其他事项：

本项目中如涉及商品包装和快递包装的，其包装需求标准应不低于《关于印发〈商品包装政府采购需求标准(试行)〉、〈快递包装政府采购需求标准(试行)〉的通知》（财办库〔2020〕 123号）规定的包装要求，其他包装需求详见磋商文件具体规定。采购人、成交人双方签订合同及验收环节，应包含上述包装要求的条款。

- 第三章  采购内容及要求

一、项目概况（采购标的）

1、本次采购的服务为福建省白马船厂屋顶分布式光伏电站运维服务采购项目。福建省白马船厂屋顶分布式光伏项目位于福安市白马船厂厂区内，本光伏工程总安装容量为5.994MWp。光伏组件分别安装于福建省白马船厂厂区内14栋建筑屋面上，屋面面积约为43163m2，结构形式为彩钢瓦屋面、混凝土平屋面及弧形混凝土屋面。本光伏工程所发电量采用“自发自用，余电上网”开发模式。供应商应根据竞争性磋商文件的要求，对该服务开展项目尽职调查工作，充分理解本项目的需求，充分了解项目的客观情况，提供符合采购人需求的服务。

2、光伏电站运维难点

（1）因电站地处位置及工业生产等原因，产生的灰尘、鸟粪、工业铁锈及油污等相关污浊物较多，增加组件清洗难度；

（2）因白马船厂方生产性质保密性原因，屋面未设置视频监控，潜在故障无法得到及时排除；

（3）因白马船厂方生产性质保密性原因，人员进出及工作协调需提前沟通，现场不能拍照取证，若使用无人机开展日常巡视需提前与厂方进行沟通，取得厂方同意；

（4）厂区共在14栋屋顶铺设光伏板，楼栋多、分布广。

3、供应商必须保证提供的所有服务必须符合国家相关标准、规范要求。如因供应商缘故违反国家相关规定而产生的纠纷和责任，均由供应商负全责。若因此给采购人造成损失的，供应商还要负赔偿责任。

4、供应商务必仔细阅读竞争性磋商文件中所规定的，其中包括技术指标要求、商务条件部分在内的所有细则。

二、技术和服务要求（以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求）

- ★1、项目实施内容和范围

- 涉及本次运维项目所有分布式光伏电站的现场运维工作，包括常规巡视、特殊巡视、故障排查和计量装置巡视及数据采集、组件清洗、现场运维管理、电站设备年检、电费结算及上述工作的资料归档整理等（光伏电站的巡视检查按照电站相关运行规程或采购人内部检查管理制度的规定进行巡视，依次检查，不得漏查设备），常规巡视为1次/周，计量装置巡视及数据采集1次/月，组件清洗为1次/季度，设备年检为1次/年，其他临时性巡视及排查以采购人的工作联系单为准。

- （1）光伏组件维护

①光伏组件清洗

光伏组件为电站主要发电设备，运维人员应根据情况及时进行光伏组件清洗工作，以保证电站发电，光伏方阵输出低于初始状态（上次清洗结束时）输出的95％时,以及灰尘、鸟粪、工业粉尘堆积在光伏板表面上,都会使光伏方阵发电量下降，严重时会引发热斑效应。故清洗周期一季度一次。

②光伏组件更换

光伏组件在受意外或不可抗因素导致损坏时，运维人员应及时上报组件损坏情况，确定责任，提出更换请求，由责任方或采购人承担更换费用。光伏组件因维护不当，产生热斑、隐裂等损坏时，成交人应承担更换费用，该费用并入供应商报价内，后续采购人不再额外支付。

- （2）光伏支架维护

①运维人员应保证维护期间所有螺栓和支架连接牢固可靠。

②当光伏支架因外力出现开裂现象时，应及时按原支架标准进行更换，费用由采购人支付。

③当光伏支架出现表面老化、脱漆等现象时，应及时进行刷漆处理，费用由成交人支付。

- （3）交流配电柜维护

①对交流配电柜进行维护时，应严格按照相应流程操作，保证人员及设备安全。如因操作不当导致损坏，成交人承担相应责任。

②运维人员应对配电柜内损坏、老化部件及时更换，确定责任，提出更换请求，由责任方或采购人承担更换费用。

- （4）逆变器维护

①运维人员有责任针对组串式逆变器安装方式提出整改要求以规避损坏风险。

②巡检时确保逆变器上的警示标识应完整无破损。

③当逆变器发生故障时，运维人员应迅速上报，确定责任，提出更换请求，由责任方或采购人承担更换费用。

④运维人员应对逆变器所有故障及解决进行记录，形成完整报告。

- （5）电缆的维护

①运维人员应对电站电缆、桥架进行定期检查，消除安全隐患。

②运维人员确认电缆、桥架不满足安全运行要求需要更换时，应及时提出更换要求。

- （6）开关及断路器维护

运维人员对电站进行关键部件维护时，应保证外观正常，电气性能完整，动作灵敏。如运行环境较差，应定期进行检验和更换，费用由采购人支付。

- （7） 数据通讯系统维护

电站运行期间，运维人员应对电站通讯系统进行定期维护。对数据系统进行定期备份，定期检查关键通信设备的运行状态，保证通讯安全。

（1）运维人员应将光伏电站的发电量按照每月一次的频率进行统计和整理上报，实时监测APP发电量数据等情况，发生故障或异常时，运维人员应及时上报。

（2）运维人员应对光伏电站单向或双向电表的数据进行定期收集并形成统一数据及时上报。

- （8）变压器维护

维护期间，运维人员应进行基本维护，以保证变压器运行环境良好，工作正常。

（9）电气设备年检

为了发现运行中设备的隐患，预防发生事故或设备损坏，运维期间对光伏电站设备（预制舱开关站、升压变压器、低压开关柜等）组织进行每年一次的检查、试验，并出具相应试验报告。

（10）资料档案管理

成交人应设置人员对电站现场的资料档案进行管理，严格按照采购人档案管理办法进行分类、组卷、查阅和存储，并与采购人签订保密协议，对现场资料具有保密义务。主要管理的资料档案包括但不限于：

①采购人移交给成交人使用的技术规程、设备图纸、技术说明书、相关书籍、规章制度和各种电子档案等，成交人只有使用权利，未经许可不得删除、更改和向外借阅。

②采购人委托成交人现场保管的各种文件、工程资料、技术资料、技术图纸等，成交人只有现场看护及查阅权利，未经许可不得向第三方提供。

③成交人应该自行建立现场管理资料档案，主要包括但不限于计划类档案、记录类档案、报告类档案等，所有资料档案的填写记录、整理组卷均需要按照采购人生产管理和档案管理办法执行。

④采购人将定期或不定期对现场资料档案管理情况进行抽查，对检查发现的问题，成交人应该在规定限期内整改完善。

⑤其他应该开展或采购人要求的资料档案管理工作。

(11)备品配件、材料、工器具

（1）现场维护使用的设备备品备件由采购人负责提供，备品备件的更换成交人需要做好备品备件领用与使用台帐。

（2）成交人应向采购人提供一份现场维护工作的工器具明细表，工器具应符合安全标准，所用仪器、仪表的精度应满足标准要求，并在检定的有效期内。采购人应不定期进行监督检查。

（3）采购人应最大限度向成交人提供有关设备运行、维修的技术文件、标准、图纸、产品说明书等技术资料。成交人需要复制时。除了严格用于合同目的，成交人不能在未得到采购人批准的情况下，让第三者使用或向第三方转让。合同到期后，成交人应将所有根据合同提供的图纸、规范及其它文件完好退还采购人。

（4）现场维护工作使用的工器具及专用工器具、组件清洗工具等由成交人自行负责。

(12)消缺响应时间

| - 设备 | - 故障性质 | - 抢修恢复时间 |
| --- | --- | --- |
| - 逆变器、电气设备、开关及断路器 | - 告警信息 | - 12小时 |
|  | - 一般故障（可修复） | - 24小时 |
|  | - 永久故障（不可修复） | - 48小时 |
| - 组件 | - 一般或永久故障 | - 24小时 |

（注：以上为备品备件充足情况下的消缺响应时间）

- （13） 运维人员作为专业运维服务方，辅助采购人，提供相关专业建议和技术支撑。

★2、电站运维人员管理

（1）运维负责人负责组建运维团队并组织开展电站的运维管理工作。未经采购人书面同意，成交人不得擅自单方更换运维负责人。

（2）成交人指派的运维负责人应按采购人要求向采购人汇报工作，成交人运维人员同时接受采购人现场代表的监督，若采购人认为成交人的运维工作不符合采购人或本合同工作要求的，采购人有权要求整改，成交人接到采购人通知后应当立即按采购人要求进行整改。

（3） 成交人应当遵守电站相关规章制度及采购人考核、管理制度。对于违反电站规章制度或采购人相关考核评价及管理制度的成交人运维人员，成交人应按照采购人要求及时更换、补充相应的运维人员。

（4）本项目要求配备至少5名运维人员，运维合同履行期间，如果成交人运维人员无法圆满完成本合同范围内的电站运维工作，成交人应及时按采购人要求另行增加人员并承担相应费用。

（5）采购人有权统筹安排成交人运维人员的工作任务，并进行考核评价。如成交人派出的运维人员未能通过采购人考核评价的，采购人有权要求成交人更换或增加相应的运维人员。采购人有权派驻人员监督并配合成交人运维团队工作。

★3、电量要求

（1）电站发电量要求：成交人应高效管理运维电站，实现电站年度发电量达到可研报告首年发电量指标（首年发电量620.99万KW.h），实现电站年度上网电量和自发自用电量的要求及目标。因项目为首年投运，无实际运行数据，且项目尚在质保期范围内，故若由于现场环境污染较可研报告考虑情况严重（需超过既定的清洗频率），或设备材料及施工质量及其他不可抗力等原因造成的发电量不达标，成交人因及时提供原因分析及处理意见。

（2）成交人保证在合同履行期间，每月负责确认自发自用电量和余电上网电量。

★4、运维管理

（1） 成交人应严格依照《电力监管条例》、《电网运行规则》、《电网调度管理条例》、《变电站管理规范》等法律、法规、规范性文件和行业规范，对电站进行相应的运行维护管理工作。

（2） 成交人应建立健全高效、严格的运行维护指挥系统，及时解决运行维护中发生的问题。

（3） 成交人应制定电站的现场运行规程和检修规程，并报采购人备案。遇有设备设施变动时，应及时修订现场运行规程和检修规程。

（4） 成交人应建立健全电站的技术档案管理，包括设备台账、技术图纸、设备说明书、试验资料、大修资料、技改资料、重大缺陷和事故情况等记录。

（5） 成交人负责电站的技术监督工作，对设备状况及时做出评估，分析存在的问题并提出改进建议。

（6） 成交人应加强设备缺陷管理，按设备缺陷的严重程度进行分类，做好记录，并及时进行消缺处理。

（7） 成交人负责按采购人要求报送各类计划方案。负责编制检修、技改、零购等计划或方案，及各类资金支付申请等，并报送采购人审查。

（8）成交人应将审阅合同文件及设备维护过程的项目设计或技术规范发现的任何错误、遗漏、误差和缺陷，及时以书面形式通知采购人。

（9）成交人应提供为完成合同范围内维修任务所必需的劳务、一般消耗性材料、常用劳动保护用品及其它物品。

（10）合同范围内如遇有狂风暴雨等自然灾害时要特巡，巡视要有记录。查到的缺陷要及时处理，消缺记录齐全。

（11）成交人按照采购人要求的时间、格式和内容来上报生产报表和月度运营分析。

（12）成交人自行配备电站运维管理的设备易耗品备品配件及工机具等。

（13）成交人负责协助采购人与保险公司洽谈投保事宜，当发生电站损坏等事故时，成交人应第一时间通知采购人和政府有权管辖部门，并负责做好抢险、现场取证、索赔资料收集，协助采购人进行索赔谈判。

5、安全管理

（1） 成交人是电站运行维护的责任单位，成交人负责电站运行维护、修理、消缺和事故的统计、填报，落实安全生产责任制，做好各项运行维护工作。（评分项1）

（3） 成交人应建立以安全生产责任制为核心的安全管理制度，并按照有关规定，加强安全管理的例行工作，使安全管理工作落到实处。 （评分项2）

（4） 成交人严格执行上岗培训制度，加强职工安全教育培训和考核，定期进行安全生产检查。（评分项3）

（5） 成交人在合同范围内应为成交人工作人员提供相应的保险（如：意外事故险等），负责施工过程中全体施工人员及设备的安全管理，并负有施工中的安全责任，成交人必须按国家和地方有关法律、法规的规定为本单位员工交纳相应的保险费，包括工伤保险，施工中非采购人原因而造成的人身伤害、设备损坏，由成交人承担赔偿责任。（评分项4）

6、检修管理

（1） 成交人对电站养护维修负有全部责任，如果发生设施损坏，成交人应当及时更换或维修。对重大检修项目，应编写施工方案，报采购人审定。 （评分项5）

（2） 成交人应加强检修施工的安全监督管理，杜绝各类人为责任或蓄意破坏事故。 （评分项6）

6、其他要求

（1）设备因管理或使用不当造成损失的由成交人承担。（评分项7）

（2）设备自身原因造成损坏，成交人协助解决。（评分项8）

（3）其它或不可抗力因素造成损坏的，由采购人根据实际情况承担维修，成交人根据采购人要求做好维修凭证。（评分项9）

（4）现场实施运维工作需满足运维实施细则的相关要求。（评分项10）

（5）成交人应制定电站的现场运行规程和检修规程，并报采购人备案。遇有设备设施变动时，应及时修订现场运行规程和检修规程。（评分项11）

（6）成交人应建立完善的设备巡视检查制度，必须按计划有序地巡视、检查设备运行情况，并提供书面的巡检记录，将发现的缺陷及时到主控室登记并向采购人汇报，得到确认后及时处理。如情况紧急，应按相关规定做紧急处理。（评分项12）

（7）合同范围内如遇有狂风暴雨等自然灾害时要特巡，巡视要有记录。查到的缺陷要及时处理，消缺记录齐全。（评分项13）

（8）成交人自行配备电站运维管理的设备易耗品备品配件及工机具等。（评分项14）

三、商务条件（★以下内容均为不允许负偏离的实质性要求）

包：1

1、交付地点：采购人指定地点

2、服务时间：采购合同签订后且收到采购人进场服务通知开始后1年

3、交付条件及方式：成交人在合同期内完成运维服务，相关成果经验收合格提供验收报告后现场交付于采购人。

- 4、验收：

（1）验收期次：每三个月期满后（以收到采购人进场服务通知日期开始计算），成交人向采购人提出验收申请，由采购人组织成果验收。

（2）验收方式:成交人提供的服务按《电力监管条例》、《电网运行规则》《电网调度管理条例》、《变电站管理规范》等国家及行业有关规章制度、规范、标准以及磋商文件响应文件等有关内容进行验收。验收结果应符合磋商文件、合同相关条款及采购人使用要求。如发现明显质量问题，成交人需立即进行整改，若因此给采购相关单位造成损失，供应商还要负赔偿责任并按有关规定执行。

- 5、支付方式：运维费用分期结算，按每三个月期满后（以收到采购人进场服务通知日期开始计算）成交人提供验收报告并提出申请后十个工作日内，采购人向成交人支付该期运维费用（计算方式：成交人所得当期运维费用=采购人当期应支付的运维费用（总合同总价的25%）-当期采购人已支付的费用（如有）-当期成交人应承担费用（如有））。届时成交人配合签署相应文件，并依据采购人要求向采购人开具同等金额的增值税专用发票。如因成交人原因导致的付款迟延，由成交人自行负责。

- 注：当期采购人已支付的费用包括但不限于：因成交人原因导致采购人遭受政府相关部门或电力公司的罚款及滞纳金、根据本章节及合同约定因成交人原因导致设备材料的损坏，由采购人先行购买设备材料费用等。当期成交人应承担的费用包括但不限于：因成交人劳动争议原因导致的采购人的损失、成交人违约导致的按合同约定应向采购人支付的违约金、赔偿金及其他按照合同及其附件约定应由成交人承担的费用及/或赔偿等。

- 6.是否收取履约保证金：否

四、其他事项（★以下内容均为不允许负偏离的实质性要求）

1、供应商向采购人提供标的所需特殊专用的工具、备件、清单、中文说明书、运输装卸、服务、培训及验收等费用并入报价内。

2、本项目不允许成交人以任何名义和理由进行转包，如有发现，采购人有权单方终止合同，视为成交人违约。若供应商对本磋商文件有效响应，但成交后若发现其实际情况或其在履约过程中存在与其投标（磋商）响应内容不符之处，视为提供虚假材料，成交无效；合同签署后发现，视为成交人违约，采购人有权取消采购合同，如采购人因此而遭致损失的，还应赔偿该损失。如因成交人缘故对采购人造成损失的，成交人还需支付相应的赔偿。

3、除磋商文件另有规定外，若出现有关法律、法规和规章有强制性规定但磋商文件未列明的情形，供应商按照有关法律、法规和规章强制性规定执行。若磋商文件未明确且无法律、法规和规章强制性规定的，待采购人与成交人签订合同时，由双方协商订立。

4、招标文件中提及的相关法规政策、规范性文件、标准及相关要求等，若存在已被依法替换、废止等情况或与最新更新的权威规定、标准有冲突的，应以最新的相关规定标准为准。

- 第四章   采购合同（参考文本）

注释： 签订合同应遵守《中华人民共和国民法典》等相关法律规章。《采购合同格式》，本格式条款仅作为双方签订合同的参考，为阐明各方的权利和义务，经协商可增加新的条款，但不得与磋商文件、响应文件的实质性内容相背离。若文本中的内容与磋商文件第三章规定、响应文件有效响应以及有关法律、法规和规章强制性规定有所冲突，按照磋商文件第三章规定、响应文件有效响应以及有关法律、法规和规章强制性规定执行。

福建省白马船厂屋顶分布式光伏电站运维服务合同

签订日期：

签订地点：

甲方：福建闽电新能源开发有限公司

（以下简称甲方）

乙方：

（以下简称乙方）

为明确双方权利义务，在平等互利、诚实信用、协商一致的原则下，双方就福建省白马船厂屋顶分布式光伏电站（以下简称“电站”）运行、维护及日常管理委托事宜，签订本合同。

第一条 委托事项

1.1 甲方同意将其合法拥有的电站运行、维护及日常管理委托乙方负责，乙方同意接受委托。

1.2 电站的运维团队的薪资福利、待遇等人力成本及费用等均由乙方承担。甲方有权指派人员进入电站的运维团队参与电站运维、资产安保等相关工作并对乙方运维工作进行监督，乙方应当积极配合并接受甲方工作监督。

第二条 乙方工作范围和工作内容

- 1.1运维服务范围包括但不限于：涉及本次运维项目所有分布式光伏电站的现场运维工作，包括常规巡视、特殊巡视、故障排查和计量装置巡视及数据采集、组件清洗、现场运维管理、电站设备年检、电费结算及上述工作的资料归档整理等（光伏电站的巡视检查按照电站相关运行规程或甲方内部检查管理制度的规定进行巡视，依次检查，不得漏查设备）。常规巡视为1次/周，计量装置巡视及数据采集1次/月，组件清洗为1次/季度，设备年检为1次/年，其他临时性巡视及排查以发包方的工作联系单为准。

2.2 工作内容

（1） 乙方负责完成本合同及本合同附件 1 所规定的所有工作内容。

（2） 乙方负责实施电站安全生产管理、员工教育培训、建章立制等工作。

（3） 其他依据本合同及甲方要求，乙方为实现本合同目的需由乙方完成的工作等。

第三条 运维期限

3.1 本项目运维期共为 1 年，具体开始时间以甲方书面通知为准，满365日历天后合同期满。

第四条 电站运维人员管理

4.1 乙方负责向甲方电站委派运维负责人，本电站运维负责人        ，运维负责人作为乙方履行本合同的授权代表，全权代表乙方。运维负责人负责组建运维团队并组织开展电站的运维管理工作。未经甲方书面同意，乙方不得擅自单方更换运维负责人。

4.2 乙方指派的运维负责人应按甲方要求向甲方汇报工作，乙方运维人员同时接受甲方现场代表的监督，如甲方认为乙方的运维工作不符合甲方或本合同工作要求的，甲方有权要求整改，乙方接到甲方通知后应当立即按甲方要求进行整改。

4.3 乙方应当遵守电站相关规章制度及甲方考核、管理制度。对于违反电站规章制度或甲方相关考核评价及管理制度的乙方运维人员，乙方应按照甲方要求及时更换、补充相应的运维人员。

4.4 运维合同履行期间，如果乙方运维人员无法圆满完成本合同范围内的电站运维工作，乙方应及时按甲方要求另行增加人员并承担相应费用。

4.5 甲方有权统筹安排乙方运维人员的工作任务，并进行考核评价。如乙方派出的运维人员未能通过甲方考核评价的，甲方有权要求乙方更换或增加相应的运维人员。甲方有权派驻人员监督并配合乙方运维团队工作。

第五条 保证

5.1 电站发电量要求： 乙方应高效管理运维电站，实现电站年度发电量达到可研报告首年发电量指标（首年发电量620.99万KW.h），实现电站年度上网电量和自发自用电量的要求及目标。因项目为首年投运，无实际运行数据，且项目尚在质保期范围内，故若由于现场环境污染较可研报告考虑情况严重（需超过既定的清洗频率），或设备材料及施工质量及其他不可抗力等原因造成的发电量不达标，乙方因及时提供原因分析及处理意见。

5.2 乙方保证在合同履行期间，每月负责确认自发自用电量和余电上网电量。

5.3 乙方对于本合同下的义务应当恪尽职守，未经甲方书面同意，乙方不得擅自终止本合同的履行，也不得擅自将本合同约定的全部或部分义务委托或转委托给第三方履行。

第六条 各方的权利与义务

6.1 甲方的义务

6.1.1 运维过程中，甲方为乙方运维提供必要的协调支持。

6.2 甲方的权利

6.2.1 甲方对于电站运行维护过程中形成的资产享有所有权。包括由甲方直接付费购买的供乙方完成本合同委托事务而形成的各类有形资产和无形资产均归甲方所有。

6.2.2 甲方有权审批并决定乙方电站安全生产计划、电站年度检修计划等。

6.2.3 甲方有权对乙方运维管理情况进行检查、监督和指导。

6.2.4 甲方有权决定电站基础设施建设和发电设备增补、改造、完善方案。

6.2.5 甲方有权对乙方履行本合同项下的运维工作、具体工作内容进行考核。

考核标准及方案由甲方制定。

6.2.6 乙方在运维期内应用在电站的相关专利，运维合同解除后甲方有权永久无偿使用该专利以确保电站的稳定可靠运行。

6.2.7 其它由甲方作为委托人所应享有的权利。

6.3 乙方的义务

6.3.1 乙方的运维管理义务

（1） 乙方应严格依照《中华人民共和国电力法》、《电力监管条例》、《电网运行规则》、《电网调度管理条例》、《变电站管理规范》等法律、法规、规范性文件和行业规范，对电站进行相应的运行维护管理工作。

（2） 乙方应建立健全高效、严格的运行维护指挥系统，及时解决运行维护中发生的问题。

（3） 乙方应制定电站的现场运行规程和检修规程，并报甲方备案。遇有设备设施变动时，应及时修订现场运行规程和检修规程。

（4） 乙方应建立健全电站的技术档案管理，包括设备台账、技术图纸、设备说明书、试验资料、大修资料、技改资料、重大缺陷和事故情况等记录。

（5） 乙方负责电站的技术监督工作，对设备状况及时做出评估，分析存在的问题并提出改进建议。

（6） 乙方应加强设备缺陷管理，按设备缺陷的严重程度进行分类，做好记录，并及时进行消缺处理。

（7） 乙方负责按甲方要求报送各类计划方案。负责编制检修、技改、零购等计划或方案，及各类资金支付申请等，并报送甲方审查。

（8）乙方应将审阅合同文件及设备维护过程的项目设计或技术规范发现的任何错误、遗漏、误差和缺陷，及时以书面形式通知甲方。

（9）乙方应提供为完成合同范围内维修任务所必需的劳务、一般消耗性材料、常用劳动保护用品及其它物品。

（10）合同范围内如遇有狂风暴雨等自然灾害时要特巡，巡视要有记录。查到的缺陷要及时处理，消缺记录齐全。

（11） 乙方按照甲方要求的时间、格式和内容来上报生产报表和月度运营分析。

（12）乙方自行配备电站运维管理的设备易耗品备品配件及工机具等。

（13） 乙方负责协助甲方与保险公司洽谈投保事宜，当发生电站损坏等事故时，乙方应第一时间通知甲方和政府有权管辖部门，并负责做好抢险、现场取证、索赔资料收集，协助甲方进行索赔谈判。

6.3.2 乙方的安全管理义务

（1） 乙方是电站运行维护的责任单位。

（2） 乙方负责电站运行维护、修理、消缺和事故的统计、填报，落实安全生产责任制，做好各项运行维护工作。

（3） 乙方应建立以安全生产责任制为核心的安全管理制度，并按照有关规定，加强安全管理的例行工作，使安全管理工作落到实处。

（4） 乙方严格执行上岗培训制度，加强职工安全教育培训和考核，定期进行安全生产检查。

（5） 乙方在合同范围内应为乙方工作人员提供相应的保险（如：意外事故险等），负责施工过程中全体施工人员及设备的安全管理，并负有施工中的安全责任，乙方必须按国家和地方有关法律、法规的规定为本单位员工交纳相应的保险费，包括工伤保险，施工中非甲方原因而造成的人身伤害、设备损坏，由乙方承担赔偿责任。

6.3.3 乙方的检修管理义务

（1） 乙方对电站养护维修负有全部责任，如果发生设施损坏，乙方应当及时更换或维修。对重大检修项目，应编写施工方案，报甲方审定。

（2） 乙方应加强检修施工的安全监督管理，杜绝各类人为责任或蓄意破坏事故。

6.3.4 返还甲方财产设施的义务

本合同提前解除或到期终止时，乙方应无条件返还属于甲方的财产、设施。

6.4 乙方的权利

6.4.1 在遵守国家电力法律、法规、行业规范的前提下，乙方对电站开展日常维护管理工作。

6.4.2 在完全履行合同约定的义务前提下，按照本合同约定取得运维收益。

6.4.3 其它按合同约定乙方应享有的权利。

第七条 费用与支付

7.1 乙方按照总价包干承包甲方电站的运行、维护及日常管理等工作，光伏电站容量为 5.994 MW，年运维费用总额为人民币      万元。适用税率：6%；不含税人民币（大写）       （¥   元）；税金为人民币（大写）    （¥     元）。运维费用按每三个月分期结算，具体结算支付条款见本协议第 7.3 条。

7.2 乙方应承担费用如下：

7.2.1 本合同涉及日常电站运维的所有费用支出（无论合同中是否明列）均由乙方承担。

7.2.2 因乙方原因导致甲方遭受政府相关部门或电力公司的罚款及滞纳金的。

7.2.3 现场运维人员的工资报酬、繳纳费用等人力成本费用。

7.2.4 乙方运维人员劳动合同期满或解除及/或涉及与运维团队及员工之劳动争议导致的甲方承担的任何损失。

7.2.5 因乙方违约导致的按本合同约定所应向甲方支付的违约金、赔偿金（如有〕。

7.2.6 其他按照合同及其附件约定应由乙方承担的费用及/或赔偿。

7.3结算支付方式

- 运维费用分期结算，按每三个月期满后（以收到采购人进场服务通知日期开始计算）成交人提供验收报告并提出申请后十个工作日内，采购人向成交人支付该期运维费用（计算方式：成交人所得当期运维费用=采购人当期应支付的运维费用（总合同总价的25%）-当期采购人已支付的费用（如有）-当期成交人应承担费用（如有））。届时成交人配合签署相应文件，并依据采购人要求向采购人开具同等金额的增值税专用发票。如因成交人原因导致的付款迟延，由成交人自行负责。

注：当期采购人已支付的费用包括但不限于：因成交人原因导致采购人遭受政府相关部门或电力公司的罚款及滞纳金、根据磋商文件及合同约定因成交人原因导致设备材料的损坏，由采购人先行购买设备材料费用等。当期成交人应承担的费用包括但不限于：因成交人劳动争议原因导致的采购人的损失、成交人违约导致的按合同约定应向采购人支付的违约金、赔偿金及其他按照合同及其附件约定应由成交人承担的费用及/或赔偿等。

第八条 不可抗力

8.1 不可抗力的定义

8.1.1 在本合同中不可抗力事件是指水灾、火灾、战争、叛乱、龙卷风、地震、国家及地方政策变更以及其它不可预测及控制的事件。

8.1.2 若不可抗力事件的发生，完全或部分妨碍一方履行本合同项下的任何义务，则该方可暂停履行其义务，但前提是：

8.1.2.1 暂停履行的范围和时间不超过消除不可抗力事件影响的合理需要。

8.1.2.2 受不可抗力事件影响的一方应继续履行本合同下未受不可抗力事件影响的其他义务，包括所有到期付款的义务。

8.1.2.3 —旦不可抗力事件结束，受不可抗力影响方应尽快恢复履行本合同。

8.1.2.4 任何一方因不可抗力事件而不能履行本合同，则该方应尽快书面通知另一方。该通知中应说明不可抗力事件的发生日期和预计持续的时间、事件性质、对该方履行本合同的影响及该方为减少不可抗力事件影响所采取的措施。

8.1.2.5 受不可抗力事件影响的一方应在不可抗力事件发生之日（如遇通讯中断，则自通讯恢复之日）起 10 天内向另一方提供一份由不可抗力事件发生地公证机构出具的证明文件。

8.1.2.6 受不可抗力事件影响的一方应采取合理的措施，以减少因不可抗力事件给另一方或双方带来的损失。双方应及时协商制定并实施补救计划及合理的替代措施以减少或消除不可抗力事件的影响。如果受不可抗力事件影响的一方未能尽其努力采取合理措施减少不可抗力事件的影响，则该方应承担由此而扩大的损失。

8.1.2.7、关于不可抗力导致的发电量损失，乙方不承担相关的经济赔偿，但乙方应积极开展灾后系统恢复工作。否则，乙方应承担相应的责任。

8.1.2.8甲方可通过购买保险的方式，以防因不可抗力导致的经济损失。

第九条 合同的变更

9.1 本合同一经生效，除双方协商一致并书面确认以外，合同双方均不得擅自对本合同的内容（包括附件）作任何单方的修改。

9.2 合同在执行过程中，任何一方均可对合同内容以书面形式提出变更、修改、取消或补充的建议，该建议应以书面的形式通知对方，对方同意后以补充协议的方式经双方法定代表人或其授权人签字并加盖公章后生效。

第十条 违约赔偿

10.1 如任何一方（“违约方”）违反本合同项下约定的义务、保证，从而使守约方承担或蒙受任何索赔、损失、责任、赔偿、费用、开支，违约方应当向守约方承担赔偿责任，以使守约方免除因此所受的损失。

10.2 如乙方违反合同义务、未按本合同要求执行或不完全执行工作内容，甲方除要求乙方整改外，有权依据乙方的违约程度直接扣减相应运维费用作为违约处罚，乙方不得有异议。

10.3 乙方在履行合同期间，因乙方原因影响到电站的安全、稳定、经济运行，给甲方造成经济损失的，应赔偿甲方因此所遭受的经济损失。因乙方运维人员原因如损坏甲方提供的设施、工器具的，乙方应照价赔偿，但正常磨损除外。

10.4 因乙方运行、养护、维修管理电站不当造成第三方损失的，由乙方自行负责，并向第三方承担赔偿责任。

10.5 本合同履行期间内，因乙方原因发生安全事故的，乙方除承担全部责任和经济损失赔偿外，并按重伤/死亡人数*当年运维费总价的20%标准向甲方支付违约金，并赔偿甲方损失，若该违约金不足以弥补甲方损失的，甲方有权追偿。且甲方有权终止本合同并不承担任何违约责任。

10.6甲方不按合同约定支付合同款,导致维护工作无法正常进行。甲方应承担违约责任，支付乙方违约金，违约金为毎逾期一天赔偿合同应付款的千分之一。

10.7乙方未在附件1.13规定的消缺响应时间内完成消缺的，乙方应承担违约责任，并支付甲方违约金，违约金为毎逾期一天赔偿合同金额的千分之一。

第十一条 合同的生效

11.1 本合同经双方签署盖章后生效。

11.2 本合同正本一式陆份，双方各执叁份，具有同等法律效力。

11.3、本合同附件为本合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

附件：运维内容要求

（以下无正文）

| 甲方：（章） 地址： 法定代表人或委托代理人： 电话： 开户银行： 帐号： | 乙方： （章） 地址： 法定代表人或委托代理人： 电话： 开户银行： 帐号： |
| --- | --- |

附件：运维内容要求

- 1.1 光伏组件维护

1.1.1 光伏组件清洗

光伏组件为电站主要发电设备，运维人员应根据情况及时进行光伏组件清洗工作，以保证电站发电，光伏方阵输出低于初始状态（上次清洗结束时）输出的95％时,以及灰尘、鸟粪、工业粉尘堆积在光伏板表面上,都会使光伏方阵发电量下降，严重时会引发热斑效应。故清洗周期一季度一次。

1.1.2 光伏组件更换

光伏组件在受意外或不可抗因素导致损坏时，运维人员应及时上报组件损坏情况，确定责任，提出更换请求，由责任方或委托人承担更换费用。光伏组件因维护不当，产生热斑、隐裂等损坏时，服务单位应承担更换费用。

- 1.2 光伏支架维护

1.2.1 运维人员应保证维护期间所有螺栓和支架连接牢固可靠。

1.2.2 当光伏支架因外力出现开裂现象时，应及时按原支架标准进行更换，费用由采购人支付。

1.2.3 当光伏支架出现表面老化、脱漆等现象时，应及时进行刷漆处理，费用由服务单位承担。

- 1.3 交流配电柜维护

1.4.1 对交流配电柜进行维护时，应严格按照相应流程操作，保证人员及设备安全。如因操作不当导致损坏，服务单位承担相应责任。

1.4.2 运维人员应对配电柜内损坏、老化部件及时更换，确定责任，提出更换请求，由责任方或委托人承担更换费用。

- 1.4 逆变器维护

1.5.1 运维人员有责任针对组串式逆变器安装方式提出整改要求以规避损坏风险。

1.5.2 巡检时确保逆变器上的警示标识应完整无破损。

1.5.3 当逆变器发生故障时，运维人员应迅速上报，确定责任，提出更换请求，由责任方或委托人承担更换费用。

1.5.4 运维人员应对逆变器所有故障及解决进行记录，形成完整报告。

- 1.5 电缆的维护

1.6.1 运维人员应对电站电缆、桥架进行定期检查，消除安全隐患。

1.6.2 运维人员确认电缆、桥架不满足安全运行要求需要更换时，应及时提出更换要求。

- 1.6 开关及断路器维护

运维人员对电站进行关键部件维护时，应保证外观正常，电气性能完整，动作灵敏。如运行环境较差，应定期进行检验和更换。

- 1.7 数据通讯系统维护

电站运行期间，运维人员应对电站通讯系统进行定期维护。对数据系统进行定期备份，定期检查关键通信设备的运行状态，保证通讯安全。

（1）运维人员应将光伏电站的发电量按照每月一次的频率进行统计和整理上报，实时监测APP发电量数据等情况，发生故障或异常时，运维人员应及时上报。

（2）运维人员应对光伏电站单向或双向电表的数据进行定期收集并形成统一数据及时上报。

- 1.8 变压器维护

维护期间，运维人员应进行基本维护，以保证变压器运行环境良好，工作正常。

1.9 电气设备年检

为了发现运行中设备的隐患，预防发生事故或设备损坏，运维期间对光伏电站设备（预制舱开关站、升压变压器、低压开关柜等）组织进行每年一次的检查、试验，并出具相应试验报告。

1.10资料档案管理

供应商应设置人员对电站现场的资料档案进行管理，严格按照采购人档案管理办法进行分类、组卷、查阅和存储，并与委采购人签订保密协议，对现场资料具有保密义务。主要管理的资料档案包括但不限于：

（1）采购人移交给供应商使用的技术规程、设备图纸、技术说明书、相关书籍、规章制度和各种电子档案等，供应商只有使用权利，未经许可不得删除、更改和向外借阅。

（2）采购人委托供应商现场保管的各种文件、工程资料、技术资料、技术图纸等，供应商只有现场看护及查阅权利，未经许可不得向第三方提供。

（3）供应商应该自行建立现场管理资料档案，主要包括但不限于计划类档案、记录类档案、报告类档案等，所有资料档案的填写记录、整理组卷均需要按照采购人生产管理和档案管理办法执行。

（4）供应商将定期或不定期对现场资料档案管理情况进行抽查，对检查发现的问题，供应商应该在限期内整改完善。

（5）其他应该开展或委托方要求的资料档案管理工作。

1.11备品配件、材料、工器具

（1）现场维护使用的设备备品备件由甲方负责提供，备品备件的更换乙方需要做好备品备件领用与使用台帐。

（2）乙方应向甲方提供一份现场维护工作的工器具明细表，工器具应符合安全标准，所用仪器、仪表的精度应满足标准要求，并在检定的有效期内。甲方应不定期进行监督检查。

（3）甲方应最大限度向乙方提供有关设备运行、维修的技术文件、标准、图纸、产品说明书等技术资料。乙方需要复制时。除了严格用于合同目的，乙方不能在未得到甲方批准的情况下，让第三者使用或向第三方转让。合同到期后，乙方应将所有根据合同提供的图纸、规范及其它文件完好退还甲方。

（4）现场维护工作使用的工器具及专用工器具、组件清洗工具等由乙方自行负责。

1.12消缺响应时间

| - 设备 | - 故障性质 | - 抢修恢复时间 |
| --- | --- | --- |
| - 逆变器、电气设备、开关及断路器 | - 告警信息 | - 12小时 |
|  | - 一般故障（可修复） | - 24小时 |
|  | - 永久故障（不可修复） | - 48小时 |
| - 组件 | - 一般或永久故障 | - 24小时 |

（注：以上为备品备件充足情况下的消缺响应时间）

- 第五章  首次响应文件格式

编制说明

1、除磋商文件另有规定外，磋商文件要求原件的，供应商在纸质响应文件正本中应提供原件；磋商文件要求复印件的，供应商在纸质响应文件中可提供原件、复印件或扫描件；磋商文件对原件、复印件未作要求的，供应商可自行确定在纸质响应文件中提供原件、复印件或扫描件（若供应商提供注明“复印件无效”的材料或资料，供应商在纸质响应文件正本中应提供原件）。

采购项目

响  应  文  件

(正本/副本)

（首次）

项目名称：

项目编号：

采购包：

供应商名称 ： (全称并加盖公章)

日      期 ：

联 系 方 式：

目  录

附件1：响应函

附件2：报价一览表（含详细报价书）

附件3：资格证明文件

附件4：磋商保证金凭证

附件5：技术和商务偏离表

附件6：相关技术、商务、服务响应承诺及资料

附件7：供应商提交的其他资料

附件8：要求作为响应文件组成部分的其他内容（若有）

附件1  磋商响应声明

致：（采购人或采购代理机构）

1.根据贵方为              项目（项目编号:        ）的采购公告（或采购邀请书），我方签字代表          （全名、职务）   经正式授权并代表的供应商          （供应商名称、地址）    提交包含下述内容的首次响应文件纸质文本正本     套，副本     套及电子文档     套。

（1）响应函

（2）报价一览表（含详细报价书）

（3）资格证明文件

（4）磋商保证金凭证

（5）技术和商务偏离表

（6）相关技术、商务、服务响应承诺及资料

（7）供应商提交的其他资料

（8）按照磋商文件规定，要求作为响应文件组成部分的其他内容（若有）

2.据此函，我方宣布响应承诺如下：

2.1我方已详细审查全部竞争性磋商文件，包括澄清、修改、补充或更正文件（如有的话）和有关附件，我方完全熟悉和理解其中的要求、条款和条件，且无任何异议。除了我方已在技术和商务偏离表中列出的负偏差和不响应外，我方承诺将按竞争性磋商文件的各项规定履行合同责任和义务。竞争性磋商文件及其附件资料如果有涉及应当保密的内容，我方将严格遵守规定，不将应当保密的内容泄密给第三方或另作它用，如有违反，采购人可依法追究我方的法律责任。

2.2一旦我方获得成交，我方将按照竞争性磋商文件的要求和我方提交的响应文件（包括首次响应文件、补充澄清、最后报价等响应文件）中的承诺，投入项目所需相关资源，并在合同约定的期限内组织有经验的人员做好项目的实施和服务工作。贵方向我方发出成交通知书后，我方承诺遵守国家相关法律和竞争性磋商文件的要求，并在规定的期限内与采购人签订合同。

2.3我方承诺：递交的所有响应文件（包括首次响应文件、补充澄清、最后报价等响应文件）在竞争性磋商须知前附表规定的响应文件有效期内始终保持有效，我方将受此约束。我方对响应文件中的所有承诺、声明、数据和资料的真实性、准确性、合法性、有效性负责；我方响应文件中有关复印件或扫描件资料均与原件一致。如有违反，我方将承担法律责任和后果。

2.4我方已经按照磋商文件要求提交磋商保证金。我方如果发生任何竞争性磋商文件中所述不予退还磋商保证金的情况，则我方的磋商保证金将被贵方不予退还，我方对此无异议。

2.5我方愿意向贵方提供任何与本项目磋商采购有关的数据或资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

2.6我方联系方式、电子信箱和通信地址等信息如下，用于接受贵方发出的与本次磋商活动有关的一切往来信息或通知（包括补充、澄清和成交通知等），我方自行承担信息错误、通讯设备故障或延误查收信息给我方带来的后果和责任。贵方按我方写明的下述联系方式、电子信箱或通信地址发出任何信息或通知，均视同为我方已收悉并知晓，我方均予以认可。

2.7我方承诺响应文件所提供的全部资料真实可靠，并接受磋商小组、采购人、采购代理机构、监管部门进一步审查其中任何资料真实性的要求。

通信地址:                                          .

邮编：                  传真号：               .

联系电话（固定电话和移动电话）：                          .

供应商代表：             （签字）

供应商代表电子信箱：                                   .

供应商：         （全称并加盖公章）              .

日  期：     年    月    日

附件2  报价一览表

供应商名称：（全称加盖单位公章）项目编号∶          货币单位：元 人民币

| 采购包 | 首次报价 | 交货期/工期/项目完成时间/服务时间 | 磋商保证金 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| * | 报价： 元， 大写金额： 。 |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

备注：详细报价书另纸详列，格式自拟。

供应商代表：      （签字）

附件2-1   详细报价书

说明：

1.各供应商应根据竞争性磋商文件的要求，在响应文件中提出为完成本项目相应采购包工作所必需包含的详细工作内容（如：详细具体货物或服务或工程量清单内容），并以此做出详细的报价书。详细报价书应做出详细完整的报价单价和合价，并汇总计算出报价总价。采购人或采购代理机构如果对详细报价书有统一格式要求的，可以进行规定或附表。如果没有特别要求的，则格式由供应商根据项目特点自行拟制。

2.为完成相应采购包项下的全部工作所涉及的费用都应包含在详细报价书的各个单项中，供应商应充分考虑和评估。供应商未做详细分析或理解偏差错漏或不认真严谨等原因造成其未将本合同项下相关项目和费用列入详细报价书的，均视同相关项目和费用为已包含在详细报价书的其他单价或合价中，采购人在合同执行过程中，不再多还少补。

3.对于不能详细列明采购标的的技术、服务要求的磋商采购项目或者如优惠率磋商、单价磋商等特殊类型的磋商采购项目，由供应商根据磋商文件的具体规定和项目特点提交详细报价书，采购人或采购代理机构如果对详细报价书有统一格式要求的，可以进行规定或附表。如果没有特别要求的，则格式由供应商根据项目特点自行拟制。

供应商代表：             （签字）

供应商名称：         （全称并加盖公章）              .

日  期：     年    月    日

附件2-2   最后报价一览表

备注：（1）★此表为供应商磋商时填写的最后报价一览表，须盖章或签名。供应商可多备几份，不用装订在响应文件中。

（2）详细报价书可另纸详列，格式自拟。

1、项目名称：

2、项目编号：

| 采购包 | 标的名称 | 数量 | 单价 | 最后报价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 最后报价(大写) |  |  |  |  |

供应商其他补充承诺事项：

供应商代表：    （签字）

供应商名称：    （全称加盖公章）

日期：    年    月    日

附件3  资格证明文件

附件3-1   参加竞争性磋商的声明函

致：（采购人或采购代理机构）

1、关于贵方______年______月______日                   项目（项目编号:        ）的采购公告（或采购邀请），本签字人代表供应商参加竞争性磋商，我方提供竞争性磋商文件中规定的相应资料和说明。本签字人确认响应文件中所有提交的文件、声明或资料（包括但不限于资格证明文件）是真实的、合法的、准确的、有效的。

2、供应商的基本概况：

2.1供应商单位名称：

2.2注册地址：

2.3单位负责人姓名：        性别：     年龄：     职务：      。

备注：“单位负责人”指单位法定代表人（供应商为法人的）或法律、法规规定代表单位行使职权的主要负责人（供应商为其他组织的）。

对于接受联合体形式的磋商且供应商是联合体的，则联合体各成员都应当提交本资格证明文件。

供应商代表：             （签字）

供应商名称：         （全称并加盖公章）              .

日  期：     年    月    日

附件3-2   供应商的资格声明

致：（采购人或采购代理机构）

1、我方已知晓竞争性磋商文件要求并认真审核自身情况，在此郑重声明，我方具备并满足下列各项条款的规定。本声明如有虚假或不实之处，我方将失去合格供应商资格且我方的磋商保证金将不予退还。

| 《中华人民共和国政府采购法》第二十二条对供应商的要求 | 供应商对是否符合要求做如实声明 |
| --- | --- |
| （1）具有独立承担民事责任的能力 |  |
| （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 |  |
| （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |
| （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 |  |
| （5）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 |  |
| （6）法律、行政法规规定的其他条件。 |  |
| 磋商文件对合格供应商的一般规定 | 供应商对是否违反一般规定做如实声明 |
| 供应商应当遵守中国的有关法律、法规和规章及相关规范性文件的规定，参加采购活动时已经自觉检查并按照采购相关法律规定，主动回避相应利害关系。 |  |
| 为采购项目提供整体设计、规范编制或项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目除整体设计、规范编制和项目管理、监理、检测等服务之外的其他采购活动。 |  |
| 列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，不得参加采购活动。 |  |

2、我方对上述声明的真实性、合法性、准确性、有效性负责，并愿意根据磋商文件和磋商过程中贵方要求提供全部现有资料、数据、文件等予以证实。

备注：对于接受联合体形式的磋商且供应商是联合体的，则联合体各成员都应当提交本资格证明文件。

供应商代表：             （签字）

供应商名称：         （全称并加盖公章）

日  期：     年    月    日

附件3-3   单位负责人授权书

致：（采购人或采购代理机构）

我方的单位负责人（填写“单位负责人全名”）授权（填写“供应商代表全名”）为我方的供应商代表，代表我方参加  （填写“项目名称”）   项目（项目编号：         ）的响应磋商，全权代表我方处理响应磋商过程的一切事宜，包括但不限于：递交响应文件、参与磋商、澄清、签约等工作。供应商代表在响应磋商过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以认可并对此承担责任。

供应商代表无转委权。特此授权。

（以下无正文）

单位负责人：         身份证号：                 手机：

供应商代表：         身份证号：                 手机：

授权方

供应商：（全称并加盖单位公章）

单位负责人签字或盖章：

接受授权方

供应商代表签字：

签署日期：    年   月   日

附：单位负责人、供应商代表的身份证正反面复印件

要求：真实、有效、清晰

※注意：

1、企业（银行、保险、石油石化、电力、电信等行业除外）、事业单位和社会团体法人的“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。

2、银行、保险、石油石化、电力、电信等行业：以法人身份参加磋商的，“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致；以非法人身份参加磋商的，“单位负责人”指代表单位行使职权的主要负责人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。

3、负责响应文件签字的供应商代表如果不是上述规定的单位负责人，则供应商应当在响应文件中提供本授权书，纸质响应文件正本中的本授权书应为原件。供应商为自然人的，可不填写本授权书，但应当提供其身份证正反面复印件。

4、对于接受联合体形式的磋商且供应商是联合体的，则只需要联合体的牵头方提交本授权书，在纸质响应文件正本中的本授权书应为原件。

附件3-4  营业执照等证明文件

致：（采购人或采购代理机构）

（ ）供应商为法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方统一社会信用代码（请填写法人的具体证照名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）供应商为非法人（包括其他组织、自然人）的

□现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方统一社会信用代码（请填写非自然人的非法人的具体证照名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方统一社会信用代码（请填写自然人的身份证件名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

※注意：

1、请供应商根据实际情况填写，在相应的（）中打“√”并选择相应的“□”（若有）后，再按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、供应商为企业的，提供有效的营业执照复印件；供应商为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；供应商为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；供应商为合伙企业、个体工商户的，提供有效的营业执照复印件；供应商为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；供应商为自然人的，提供有效的自然人身份证件复印件；其他供应商应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。

3、供应商提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由供应商加盖其单位公章。

4、对于接受联合体形式的磋商且供应商是联合体的，则联合体各成员都应当提交本资格证明文件。

供应商代表：             （签字）

供应商名称：         （全称并加盖公章）

日  期：     年    月    日

附件3-5   财务状况报告

致：（采购人或采购代理机构）

（ ）供应商提供财务报告的

□企业适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注（若有）、会计师事务所营业执照和注册会计师资格证书，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□事业单位适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、收入支出表或收入费用表、财政补助收入支出表（若有）、会计师事务所营业执照和注册会计师资格证书，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□社会团体、民办非企单位适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、业务活动表、现金流量表、会计师事务所营业执照和注册会计师资格证书，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）供应商提供资信证明的

□非自然人适用（包括企业、事业单位、社会团体和其他组织）：现附上我方银行：（填写“开户银行全称”）出具的资信证明复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□自然人适用（包括企业、事业单位、社会团体和其他组织）：现附上我方银行：（填写自然人的“个人账户的开户银行全称”）出具的资信证明复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

※注意事项：

1、上文提供财务报告、资信证明、担保函共三大类型，请供应商按照自身实际情况编制填写，在其中相应的（）中打“√”并选择相应的“□”（若有）后，再按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件即可。即供应商符合上述三大类型其中一种，并按要求提供相应证明资料即为满足。

2、供应商提供的财务报告复印件（成立年限按照首次响应文件递交截止时间推算）应符合下列规定：

2.1成立年限满1年及以上的供应商，提供经审计的上一年度的年度财务报告。

2.2成立年限满半年但不足1年的供应商，提供该半年度中任一季度的季度财务报告或该半年度的半年度财务报告。

※无法按照本格式注意事项第2.1、2.2条规定提供财务报告复印件的供应商，应按照本格式注意事项的要求选择提供资信证明复印件。

3、对于接受联合体形式的磋商且供应商是联合体的，则联合体各成员都应当提交本资格证明文件。

供应商代表：             （签字）

供应商名称：         （全称并加盖公章）

日  期：     年    月    日

附件3-6   依法缴纳税收证明材料

致：（采购人或采购代理机构）

1、依法缴纳税收的供应商

（ ）法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上自　　年　　月　　日至　　年　　月　　日期间我方缴纳（包括但不限于税务机关出具的专用收据、税收缴纳证明或税收代缴银行的缴款收讫凭证）等税收凭据复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）非法人（包括其他组织、自然人）的

现附上自　　年　　月　　日至　　年　　月　　日期间我方缴纳（包括但不限于税务机关出具的专用收据、税收缴纳证明或税收代缴银行的缴款收讫凭证）等税收凭据复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

2、依法减免税收的供应商

（ ）现附上我方依法免税证明材料复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

※注意

1、请供应商根据实际情况填写，在相应的（）中打“√”，并按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、供应商提供的税收凭据复印件应符合下列规定：

2.1首次响应文件递交截止时间前（不含截止时间的当月）已依法缴纳税收的供应商，提供首次响应文件递交截止时间前六个月（不含截止时间的当月）中任一月份的税收凭据复印件。

2.2首次响应文件递交截止时间的当月成立的供应商，视同满足本项资格条件要求。

2.3若为依法免税范围的供应商，提供依法免税证明材料的，视同满足本项资格条件要求。

供应商代表：             （签字）

供应商名称：         （全称并加盖公章）

日  期：     年    月    日

附件3-7   依法缴纳社会保障资金证明材料

致：（采购人或采购代理机构）

1、依法缴纳社会保障资金的供应商

（ ）法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上自　　年　　月　　日至　　年　　月　　日我方缴纳的社会保险凭据（限：税务机关/社会保障资金管理机关的专用收据或社会保险缴纳清单，或社会保险的银行缴款收讫凭证）复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）非法人（包括其他组织、自然人）的

自　　年　　月　　日至　　年　　月　　日我方缴纳的社会保险凭据（限：税务机关/社会保障资金管理机关的专用收据或社会保险缴纳清单，或社会保险的银行缴款收讫凭证）复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

2、依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金的供应商

（）现附上我方依法不需要缴纳社会保障资金证明材料复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

※注意

1、请供应商根据实际情况填写，在相应的（）中打“√”，并按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、供应商提供的社会保险凭据复印件应符合下列规定：

2.1首次响应文件递交截止时间前（不含截止时间的当月）已依法缴纳社会保障资金的投供应商，提供首次响应文件递交截止时间前六个月（不含截止时间的当月）中任一月份的社会保险凭据复印件。

2.2首次响应文件递交截止时间的当月成立的供应商，视同满足本项资格条件要求。

2.3若为依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金的供应商，提供依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金证明材料的，视同满足本项资格条件要求。

供应商代表：             （签字）

供应商名称：         （全称并加盖公章）

日  期：     年    月    日

附件3-8   具备履行合同所必需设备和专业技术能力证明材料

声明函

致：（采购人或采购代理机构）

我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，并对本声明承诺的真实性负责，否则产生不利后果由我方承担责任。

特此声明。

※注意：

- 磋商文件“供应商的资格”中资格条件如果没有特别规定，则由供应商在响应文件中按上述格式提供其具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明即可，声明函应加盖供应商单位公章。

- 如果根据项目的特点和需要，对履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料有特别专项要求的，则采购人或采购代理机构应当在磋商文件“供应商的资格”中资格条件进行明确约定，供应商可以不用提供上述格式要求的声明函，但必须按资格条件的规定提供相应专项证明材料，并对相应证明材料的真实性负责。

3.对于接受联合体形式的磋商且供应商是联合体的，则联合体各成员都应当提交本资格证明文件。

供应商代表：             （签字）

供应商名称：         （全称并加盖公章）

日  期：     年    月    日

附件3-9    参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明

致：（采购人或采购代理机构）

参加采购活动前三年内，我方在经营活动中没有重大违法记录，即没有因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。否则产生不利后果由我方承担责任。

特此声明。

※注意：

1、“重大违法记录”指投标人因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。根据财库〔2022〕3号文件的规定，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。

2、请供应商根据实际情况如实声明，否则视为提供虚假材料。磋商小组有权通过国家企业信用信息公式系统及其他政府门户网站进行核实。

3、对于接受联合体形式的磋商且供应商是联合体的，则联合体各成员都应当提交本资格证明文件。

供应商代表：             （签字）

供应商名称：         （全称并加盖公章）

日  期：     年    月    日

附件3-10    信用记录查询结果

致：（采购人或采购代理机构）

现附上截至   年   月   日   时我方通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）获取的我方信用信息查询结果（填写具体份数）份、通过中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）获取的我方信用信息查询结果（填写具体份数）份，上述信用信息查询结果真实有效，否则我方负全部责任。

※注意：

1、供应商在询价通知书要求的截止时点前分别通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询并打印相应的信用记录，供应商提供的查询结果应为其通过上述网站获取的信用信息查询结果原始页面的打印件（或截图）。

2、供应商提供的查询结果与资格审查小组的查询结果不一致的或者供应商未提供的，以资格审查小组的查询结果为准。

3、经查询，供应商参加本项目采购活动(投标截止时间)前三年内被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他重大违法记录且相关信用惩戒期限未满的，其资格审查不合格。

供应商应了解供应商自身的信用记录情况。当供应商受到200万以上罚款的行政处罚且该罚款不属较大数额罚款时，供应商应在投标文件中提供此项罚款不属于较大数额罚款的依据（如提供：相关法律制度的规定、行政执法机构对该罚款不属于较大数额罚款的认定或者其他有效依据）。

※除上述规定外，信用记录的其他有关规定（包括但不限于：信用信息的查询渠道及截止时点、查询记录和证据留存的具体方式、使用规则等内容）详见磋商文件第一章。

供应商代表：             （签字）

供应商名称：         （全称并加盖公章）

日  期：     年    月    日

- 附件3-11   分包意向协议（若有）

甲方（总包方）：　　　　　　　（即本项目的供应商）

乙方（分包方）：

兹有甲方参加（填写“项目名称”）项目（项目编号：　　　　　　　）的政府采购活动。甲方期望将采购项目的部分采购标的分包给乙方完成，而乙方保证能够向甲方提供本协议项下的采购标的，甲、乙双方就合同分包的有关事宜达成下列协议：

一、分包标的

（根据双方的意向填写，可以是表格或文字描述）。

二、分包合同金额占比

分包合同价占报价总价的比例：　　　　　%

三、其他条款

分包合同标的交付时间、地点和条件，质量要求和标准，验收，款项的支付，履约担保，违约责任，质量保证，知识产权，合同纠纷处理方式，不可抗力等条款待甲方中标（成交）后，根据甲方与采购人签订的总包合同确定具体的内容。

| 甲方： | 乙方： |
| --- | --- |
| 住所： | 住所： |
| 单位负责人或委托代理人： | 单位负责人或委托代理人： |
| 联系方法： | 联系方法： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 签订地点： 签约日期： 年 月 日 |  |

※注意：

1.磋商文件接受合同分包且供应商拟将合同分包的，应提供本协议；否则无须提供。

2.本协议由委托代理人签字或盖章的，应按照本章载明的格式提供“单位授权书”。

3.在以合同分包形式落实中小企业预留份额项目中，供应商除了要提供《中小企业声明函》，还需提供本协议。

附件3-12  联合体协议

（接受联合体的项目使用）

致：（采购人或采购代理机构）

兹有（填写“联合体中各方的全称”，各方的全称之间请用“、”分割）自愿组成联合体，共同参加（填写“项目名称”）项目（项目编号：　　　　　　）的响应磋商。现就联合体参加本项目响应磋商的有关事宜达成下列协议：

一、联合体各方应承担的工作和义务具体如下：

1、牵头方（全称）：（填写“工作及义务的具体内容”）；

2、成员方：

2.1（成员一的全称）：（填写“工作及义务的具体内容”）；

……

二、联合体各方的合同金额占比，具体如下：

1.牵头方（全称）的合同金额占合同总额的　　%；

2.成员方：

2.1（成员1的全称）的合同金额占合同总额的　　%；

……

三、联合体各方约定：

1、由（填写“牵头方的全称”）代表联合体办理参加本项目报价的有关事宜（包括但不限于：注册账号、派出供应商代表、提交电子响应文件及参加开标、谈判、澄清等），在此过程中，供应商代表签字的一切文件和处理结果，联合体均予以认可并对此承担责任。

2、联合体各方约定由（填写“牵头方的全称”）代表联合体办理磋商保证金事宜。

3、参照福建省财政厅文件（闽财购[2008]10号）的规定，若本项目采用综合评分法，则联合体只能确定由其中一方的条件参与商务部分的评标。因此，联合体各方约定以（应填写“其中一方的全称”，如：联合体确定以成员一的条件参与商务部分的评标，则填写“成员一的全称”…；否则填写“无”）的条件参与商务部分的评标。

四、若成交，牵头方将代表联合体与采购人就合同签订事宜进行协商；若协商一致，则联合体各方将共同与采购人签订采购合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

五、本协议自签署之日起生效，采购合同履行完毕后自动失效。

六、本协议一式（填写具体份数）份，联合体各方各执一份，响应文件中提交一份。

（以下无正文）

牵头方：（全称并加盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

成员一：（全称并加盖成员一的单位公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

……

成员**：（全称并加盖成员**的单位公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

签署日期：　　年　　月　　日

※注意：

1、磋商文件接受联合体报价且供应商为联合体的，供应商应提供本协议；否则无须提供。

2、本协议由委托代理人签字或盖章的，应按照本章载明的格式提供“单位授权书”。

3、在以联合体形式落实中小企业预留份额项目中，供应商除了要提供《中小企业声明函》，还需提供本协议。

4、若磋商文件规定接受联合体形式且供应商为联合体的，纸质响应文件正本中的本协议应为原件。

附件3-13   其它资格证明文件

（若有）

说明：1、采购人或采购代理机构可以根据项目的特点和需要，在磋商文件“供应商的资格”中特定资格条件，对其它资格证明文件进行具体规定，供应商应按照磋商文件要求，在此项下提供相关证明材料，并加盖供应商单位公章。

2、若磋商文件规定接受联合体形式且供应商为联合体的，涉及联合体成员的其它资格证明文件在此处提供相关证明材料，并加盖供应商单位公章。

供应商代表：             （签字）

供应商名称：         （全称并加盖公章）

日  期：     年    月    日

附件4   磋商保证金凭证

编制说明：1、在此项下提交的“磋商保证金”材料可使用转账凭证复印件（若非转账方式，提供对应证明文件）。2、磋商保证金是否已提交按照磋商文件规定执行。

致：（采购人或采购代理机构）

我方在贵方组织的                     项目竞争性磋商采购活动中（项目编号          ），提交了             元人民币的磋商保证金。我公司汇出磋商保证金的账户信息如下：

1. 开户名：

2. 开户行：

3. 账号：

4.转账凭证:

供应商代表：             （签字）

供应商名称：   （全称并加盖公章）

日期：   年    月   日

附件5     技术和商务偏离表

附件5-1  技术和服务要求响应表

供应商名称： （全称加盖单位公章）  项目编号∶

| 采购包 | 章节条目号 | 竞争性磋商文件规定的技术和服务要求 | 响应文件响应承诺 | 是否偏离及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：（1）竞争性磋商文件（含技术和服务要求等）规定的各相关条款要求，如果供应商在响应文件中没有以书面方式对竞争性磋商文件规定的各项要求和条款提出不满足或不响应或负偏离，则视为供应商能够完全理解并满足本竞争性磋商文件规定的各相关条款要求。如有不满足或不响应或负偏离，不管是多么微小，供应商都应在响应文件中按上表格式加以如实详细说明，否则，供应商成交后才提出或者被采购人发现的任何负偏离或不响应或不满足均视为成交供应商违约，按供应商虚假承诺骗取成交处理，采购人将取消其成交供应商资格，其磋商保证金（如果未签订合同）将不予退还，给采购人和采购代理机构造成损失的，还必须进行赔偿并负相关责任。

（2）磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的；或者供应商需要说明的内容需要通过图片、视频等特殊表达；无法适用上表格式文字说明的，则供应商可在本表中进行相应说明和页码索引，再另页具体提交应答。

供应商代表签字： _________________

附件5-2   商务条件和其它事项响应表

供应商名称： （全称加盖单位公章）  项目编号∶

| 采购包 | 章节条目号 | 竞争性磋商文件规定的商务条件要求 | 响应文件响应承诺 | 是否偏离及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：（1）竞争性磋商文件（含技术和服务要求等）规定的各相关条款要求，如果供应商在响应文件中没有以书面方式对竞争性磋商文件规定的各项要求和条款提出不满足或不响应或负偏离，则视为供应商能够完全理解并满足本竞争性磋商文件规定的各相关条款要求。如有不满足或不响应或负偏离，不管是多么微小，供应商都应在响应文件中按上表格式加以如实详细说明，否则，供应商成交后才提出或者被采购人发现的任何负偏离或不响应或不满足均视为成交供应商违约，按供应商虚假承诺骗取成交处理，采购人将取消其成交供应商资格，其磋商保证金（如果未签订合同）将不予退还，给采购人和采购代理机构造成损失的，还必须进行赔偿并负相关责任。

（2）磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的；或者供应商需要说明的内容需要通过图片、视频等特殊表达；无法适用上表格式文字说明的，则供应商可在本表中进行相应说明和页码索引，再另页具体提交应答。

供应商代表签字： _________________

附件6  相关技术、商务、服务响应承诺及资料

说明：

1.采购人或采购代理机构可以根据项目的特点和需要，在磋商文件中对供应商需要提供的相关技术、商务、服务响应承诺及资料进行具体规定或附表格式，供应商应按照磋商文件要求提供相关承诺及材料，并加盖供应商单位公章。

2.如果没有特别要求的，供应商根据磋商文件的要求以及特点，提供相关技术、商务、服务响应承诺及资料，格式自拟。

供应商代表：             （签字）

供应商名称：         （全称并加盖公章）

日  期：     年    月    日

附件7   供应商提交符合政府采购政策的证明材料

附件7-1-1    中小企业声明函（若有）

中小企业声明函（货物）

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，参照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：　　　年　　　月　　　日

※注意：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、供应商须按磋商文件中明确的所属行业填列，多品目项目中须按上表要求逐条填列，否则，其提供的中小企业声明将被判定为无效声明函，由此造成的后果由供应商自行承担（涉及资格的按无效报价处理；涉及价格评审优惠的，不予认定）。

3、供应商应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，供应商出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，项目属性为货物且供应商希望获得中小企业政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- ……

- 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

- 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

- 企业名称（盖章）：

- 日期：

※注意：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、供应商须按磋商文件中明确的所属行业填列，多品目项目中须按上表要求逐条填列，否则，其提供的中小企业声明将被判定为无效声明函，由此造成的后果由供应商自行承担（涉及资格的按无效报价处理；涉及价格评审优惠的，不予认定）。

3、供应商应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，供应商出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。

附件7-1-2     残疾人福利性单位声明函（若有）

本供应商郑重声明，参照《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本供应商为符合条件的残疾人福利性单位，且本供应商参加贵单位的（填写“项目名称”）项目采购活动：

（ ）提供本供应商制造的（填写“所投采购包、品目号”）货物，或提供其他残疾人福利性单位制造的（填写“所投采购包、品目号”）货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。（说明：只有部分货物由残疾人福利企业制造的，在该货物后标★）

（ ）由本供应商承建的（填写“所投采购包、品目号”）工程

（ ）由本供应商承接的（填写“所投采购包、品目号”）服务；

供应商代表：             （签字）

供应商名称：         （全称并加盖公章）

日  期：     年    月    日

备注：（1）若供应商不符合残疾人福利性单位，不用提供本声明函，否则视为提供虚假材料。供应商在提交最后报价前，如果已向磋商小组提交上述声明函，视同为供应商符合残疾人福利性单位，享受价格扣除的优惠政策。

（2）请供应商按照实际情况编制填写本声明函，并在相应的（）中打“√”。

（3）纸质响应文件正本中的本声明函（若有）应为原件。

（4）若《残疾人福利性单位声明函》内容不真实，视为提供虚假材料。

- 附件7-1-3 监狱企业证明材料

供应商为监狱企业，提供本单位制造的货物（承接的服务），并在响应文件中提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

- 附件7-2     优先类节能产品、环境标志产品加分证明材料（若有）

|  | 本采购包内属于节能、环境标志产品的情况 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购包 | 品目号 | 产品名称 | 最后报价单价（现场） | 数量 | 最后报价总价（现场） | 认证种类 |
| * | *-1 |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |
| 备注 | a.采购包内属于节能、环境标志产品的报价总金额： ； b.采购包投标总价（报价总金额）： ； c.“采购包内属于节能、环境标志产品的报价总金额”占“采购包投标总价（报价总金额）”的比例（以%列示）： ； |  |  |  |  |  |

※注意

1、若供应商可享受磋商文件规定的“优先类节能产品、环境标志产品加分”的，则供应商应填写“优先类节能产品、环境标志产品统计表”并按照磋商文件要求提供相应证明材料。对“节能、环境标志产品”计算加分时，只依据响应文件提交的材料。

2、本表以采购包为单位，不同采购包请分别填写；单个采购包请按照其品目号顺序分别填写。

3、具体统计、计算：

3.1若同一采购包内的单个或多个货物取得或同时取得节能、环境标志产品等两项或多项认证的，均按照单个货物对应一项认证的原则统计、计算1次。

3.2计算结果若除不尽，可四舍五入保留到小数点后两位。

3.3供应商应按照磋商文件上表要求认真统计、计算，否则磋商小组可不予认定。

3.4若无节能、环境标志产品，不填写本表，否则，视为提供虚假材料。

3.5强制类节能产品不享受价格扣除。

4、本表以采购包为单位，不同采购包请分别填写；同一采购包请按照顺序分别填写，以方便磋商小组审阅。供应商在提交最后报价前，如果已向磋商小组提交上表内容并附相应证明资料，视同为供应商的产品属于节能、环境标志产品，享受加分的优惠政策。

5、纸质响应文件正本中的本表（若有）应为原件。

供应商代表：             （签字）

日  期：     年    月    日

附件8   要求作为响应文件组成部分的其他内容（若有）

说明：

1、供应商根据自身实际情况编写有关资料包括如供应商单位简介、竞争性磋商文件要求提供或供应商自已认为体现自身优势，需要补充说明的其它资料，格式自拟。

供应商代表：             （签字）

供应商名称：         （全称并加盖公章）

日  期：     年    月    日